消防设计审核（备案）所需资料目录

- 建设工程消防设计审核（备案）申报表

- 建设单位营业执照、法人身份证等合法身份证明文件复印件；（需签字盖章）

- 设计单位营业执照、法人身份证、资质证明等文件复印件；（需签字盖章）

- 消防设计文件；

- 新建工程：建设工程规划许可证明文件、施工许可证或城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件（复印件）；二次装修改造：房屋产权证明文件（复印件）；

- 非法人亲自办理需要出具法人授权委托书出及受委托人的身份证复印件（需签字盖章）；

7、相应资质审图单位消防审查合格意见书
8、 全套消防设计图纸（叠成A4纸大小）及电子版图纸（刻光盘）；

- 建设工程消防质量终身负责制登记表（建设单位一份，设计单位一份，图审公司一份，加盖单位红章）

注：（1）身份证复印件需本人签字；其它所有复印件需加盖红章，并由受委托人签字。

（2）消防设计文件应当按照封面、扉页、设计文件目录、设计说明书的顺序编排。封面应载明项目名称、设计单位、日期等内容；扉页应当载明设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人姓名，并经上述人员签字或者授权盖章，加盖设计单位出图资质章，多页需加盖骑缝章。

（3）所有复印件均盖红章

消防设计电子光盘送审及光盘刻录要求的规定

一、消防设计送审光盘刻录内容清单和要求：
（1）初步设计阶段：

●《建筑工程消防设计审核申报表》，软件中编制，请填写输入；

●初步设计文本（工程概况、消防设计专篇），可采用WORD文件或WPS文件；

●消防设计图纸，采用以DWG为后缀名文件；

（2）施工图设计（建筑部分）：

●总平面图及说明，采用以DWG为后缀名文件；

●建筑的平面图、立面图、剖面图及说明，采用以DWG为后缀名文件；

●有防火要求的暖通空调、电气（包括防雷）、工艺流程、设备布置图及说明，采用以DWG为后缀名文件；

（3）施工图设计（设备部分）：

●消防给水总图、平面图、系统图（室内消火栓及自动喷水灭火系统）及说明，采用以DWG为后缀名文件；
●火灾自动报警系统的平面图、系统图及说明，采用以DWG为后缀名文件；
●防排烟系统的平面图、系统图及说明，采用以DWG为后缀名文件；
●其他固定灭火系统的平面图、系统图及说明，采用以DWG为后缀名文件；
●自动消防设施的施工图设计必须由获得“全国消防设计专项工程设计人员消防专业考试合格证书”的设计人员在设计或校核栏内签名认可；
（4）内装修阶段：
●装修楼层建筑的原平面图，原消防设备（电施、水施、风施）平面图，采用以DWG为后缀名文件；
●装修楼层的装修平面、立面、剖面、节点详图、材料表及说明，新设计的消防设备（电施、水施、风施）平面及系统图，采用以DWG为后缀名文件。
二、光盘图纸中图签的设计、校对、审定、日期等栏目均应填写完整。
三、为确保光盘质量和有效性，光盘应采用优质品牌的CD-R刻录，并应在盘面上粘贴加盖有设计单位出图章的标签。

四、在填写各种电子申报表格时设计院和建设单位应相互合作，使电子表格内各栏内容真实有效。