
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

	项  目  名  称：
	 凤台县城镇生活垃圾分类收运设施建设和更新改造项目 

	建设单位（盖章）：
	          凤台县城市管理局          

	编  制  日  期：
	             2026年6月             


中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	凤台县城镇生活垃圾分类收运设施建设和更新改造项目

	项目代码
	2512-340421-04-05-793432

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧

	地理坐标
	中心经度：116度43分10.526秒，中心纬度：32度43分54.843秒

	国民经济

行业类别
	N7820 环境卫生管理
	建设项目
行业类别
	四十八、公共设施管理业-105生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站-日转运能力150吨及以上的

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	凤台县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	凤发改投资〔2025〕227号

	总投资（万元）
	10299.58
	环保投资（万元）
	326

	环保投资占比（%）
	3.165
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否
(是：      
	用地（用海）
面积（m2）
	11162.68

	专项评价设置情况
	表1-1  专项设置情况
专项评价的类别
设置原则
本项目情况
是否设置专项评价
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中有毒有害物质
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目废水经污水处理设施处理后接入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂集中处理。
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界3的建设项目。
本项目Q>1，需设置风险专项
是
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目未从河道取水，
无取水口。
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目非海洋工程建设项目
否


	规划情况
	规划名称：《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021—2035年）》；

审批单位：淮南市人民政府；

审批文件名称及文号：淮南市人民政府关于《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（淮府秘〔2024〕50号）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析

根据《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021—2035年）》：

规划范围：本规划范围为凤台县行政辖区内的陆域空间，规划分为县域和中心城区两个层次，中心城区分为凤台城区和毛集城区。规划期限为2021-2035年，规划基期年为2020年，目标年为2035年，近期至2025年，远景展望至2050年。文本中加下划线的内容为强制性内容。
战略定位与城市性质：深入实施长三角一体化发展、淮河生态经济带、中部崛起等区域重大战略，贯彻落实主体功能区战略、新型城镇化战略，紧密结合淮南市及凤台县、毛集实验区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，立足基础优势，突出区域职能，彰显地域特色，合理确定凤台县城市性质为:国家新型综合能源基地、皖北先进制造业集聚区、长三角绿色农产品加工供应基地、淮河流域生态休闲旅游胜地、安徽省改革创新基地、淮河生态经济带现代化中等城市。

优先划定耕地和永久基本农田保护红线：永久基本农田集中区为维护粮食安全，切实保护耕地，促进农业生产和社会经济可持续发展，划定的需实施特殊保护和管理的区域。按照集中连片、质量提升、布局稳定，与城镇开发边界、生态保护红线互不交叉的原则，在保证凤台县经济社会稳步发展、粮食安全和生态安全得到保障的前提下，严格按照国家规则划定耕地和永久基本农田保护红线。规划至2035年，全县耕地保有量不低于92.82万亩，永久基本农田保护面积不低于81.90万亩。

严格划定生态保护红线：按照生态保护红线划定要求，将整合优化后的自然保护地，水源涵养、生物多样性维护、水土保持等生态服务功能极重要区和水土流失等区域，以及目前基本没有人类活动、具有潜在重要生态价值的生态空间划入生态保护红线。规划至2035年，全县划定生态保护红线面积不低于59.34平方千米，占县域面积的5.43%，主要包括淮南焦岗湖国家湿地自然公园、安徽淮南八公山国家地质自然公园、凤台凤凰湖省级湿地自然公园等自然保护地以及茨淮新河饮用水水源地等。

划定城镇开发边界：在优先划定耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线的基础上，顺应自然地理格局，避让活动断层、洪涝、塌陷等自然灾害高风险区域以及采煤沉陷区等次生灾害区，按照集约适度、绿色发展要求合理划定城镇开发边界，管控城镇建设用地总量，引导形成集约紧凑的城镇空间格局。规划至2035年，全县城镇开发边界划定面积不高于56.78平方千米，约占县域面积的5.20%，主要位于中心城区、镇区及经济开发区等地区。
根据《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021—2035年）》县域国土空间用地用海规划分区图（详见附图5），本项目位于乡村发展区内，项目选址符合用地规划。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于“第一类鼓励类-四十二、环境保护与资源节约综合利用-3、城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程项目”。项目已于2025年12月23日经凤台县发展和改革委员会以“凤发改投资〔2025〕227号”文号批准备案，项目代码：2512-340421-04-05-793432。

2、选址符合性分析

（1）用地符合性分析

本项目属于环境卫生管理项目，位于安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧，根据《凤台县国土空间总体规划2026年度动态维护方案》中心城区用地规划布局图（维护后）可知，本项目所在地属于公用设施用地，符合用地要求。
（2）环境相容性分析

本项目位于安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧，根据现场勘查，项目东、南、西北侧均为空地（东侧、北侧用地规划为公共设施用地，南侧为耕地）。

项目产生的污染物处理后，对周边环境影响小。由环境影响分析可知，项目营运期间产生的废水、废气、噪声等经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小；固废能够合理处置不外排。因此，本项目能够与周边环境相容。

综上，本项目选址符合区域规划要求且能够与周边环境相容，选址合理。

3、与“三线一单”生态分区管控符合性分析

根据《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》(皖环发[2022]5号)中的相关要求，本项目位于安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧，根据安徽省"三线一单"公众服务平台（http://39.145.8.156:1509/ah/public/#/home）查询，拟建项目与2个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个，一般管控类1个（环境管控单元编码ZH34042120010、34042130003）

与环境分区管控要求的符合性分析如下：

表1-4  与淮南市分区管控要求的符合性分析
管控类别

管控要求

本项目情况
符合性

空间布局约束
102严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排水等污水进入雨水口。1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。9.严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。10.禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。11.禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。12.禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。13.在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。14.禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。15.禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。16.在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。
本项目生活污水经化粪池收集后同经厂区污水处理站处理后的生产废水及初期雨水一起排入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理，处理达标后排入架河；厂区设置雨水截断阀，防止道路冲洗污水、洗车冲洗污水等进入雨水口；本项不属于钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染行业；不涉及铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；本项目使用电能，不使用煤炭；建成后，污染物排放严格按照总量控制要求实施；本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂；

根据《凤台县（含毛集实验区）国土空间总体规划（2021—2035年）》县域国土空间用地用海规划分区图（详见附图5），本项目位于乡村发展区内，且项目营运期间产生的废水、废气、噪声等经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，不属于在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目；
相符
禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。
禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。基本农田保护区内禁止下列行为:(一)擅自将耕地改为非耕地;(二)闲置、荒芜耕地;(三)建窑、建房、建坟;(四)擅自挖沙、采石、采矿、取土;(五)排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物;(六)向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药;(七)毁坏水利排灌设施;(八)擅自砍伐农田防护林和水土保持林;(九)破坏或擅自改变基本农田保护区标志;(十)其他破坏基本农田的行为。在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。各级人民政府应当采取措施对耕地实行特殊保护，禁止违法占用耕地从事非农业建设，严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地，确保耕地优先用于粮食和蔬菜、油、棉、糖等农产品生产。实行耕地保护补偿激励制度，具体按照国家和省有关规定执行。加大优先保护类耕地保护力度，综合采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。设施农业用地选址应当按照保护耕地、节约集约利用土地的原则，少占或者不占耕地。确需占用耕地的，应当采取措施加强对耕地耕作层的保护；设施农业用地不再使用的，应当及时组织恢复种植条件。在永久基本农田集中区域，已建成可能造成土壤污染的建设项目，应当限期关闭拆除。禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。

根据《凤台县国土空间总体规划2026年度动态维护方案》中心城区用地规划布局图（维护后）可知，本项目所在地属于公用设施用地，不涉及基本农田。
污染物排放管控
46环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。47化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67 万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。
48严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。17 按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。；54全面提升锅炉烟气排放标准。全市燃气锅炉氮氧化物浓度不高于50毫克/立方米；柴油锅炉污染物排放达到或优于燃气锅炉特别排放限值要求。50进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。51对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。52推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。53进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。
本项目建成后，污染物排放严格按照总量控制要求实施。项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。项目对凤台县现有环卫作业车辆总计37辆老旧车辆进行更新，更新后车辆均满足国六排放标准。
相符
资源开发效率要求
71控制煤炭消费总量，加快实施重点用能单位节能低碳行动和重点产业能效提升计划，严格执行高耗能行业产品能耗限额标准体系。推进煤电企业通过资产整合、股权投资 

等方式深度融合，提高煤炭就地转化率，提高煤电联营规模，推动电力、煤炭产业一体化协调发展。推进传统电力能源和电力新能源协调发展，建设智慧电厂，全面推行热电联产、冷热电联供模式，利用国际领先水平的清洁高效煤电成套设备，更新改造现役电厂发电设备和配套设施，全面提升电网智能化水平，提升电网接入和消纳能力。优化电力新能源项目布局，支持光伏发电、风电项目建设。严格实施行业内新建项目重点污染物排放等量或减量置换，煤炭、水泥等产能过剩行业实施重点污染物排放等量或减量置换。严格控制煤炭消费总量，落实煤炭消费减量替代与污染减排“双挂钩”制度，提高非化石能源消费比重，降低煤炭在能源总消费中比例。优化配置生产要素，发挥清洁能源市场规模优势和已有的能源产业基础优势，促进传统能源要素和新兴清洁能源要素的有机融合。、72加快淘汰国三及以下排放标准的柴油货车、老旧燃气车辆；

本项目使用的能源主要为电能，不使用煤炭。项目对凤台县现有环卫作业车辆总计37辆老旧车辆进行更新，更新后车辆均满足国六排放标准。
相符
4、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析

（1）与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析

表1-4  与《安徽省淮河流域水污染防治条例》的符合性分析

序号

相关要求

本项目情况

符合性
1

第十三条

严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。

本项目为新建项目，属于“N7820 环境卫生管理”，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。
相符
2

第十四条

新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。
工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
本项目选址符合凤台县国土空间总体规划，不涉及饮用水水源地；项目采用“预处理+好氧生化+MBR+纳滤（备用）”为主体的废水处理工艺，废水通过厂区污水处理站后排入市政污水管网。
相符
3

第十五条

所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放

项目采用“预处理+好氧生化+MBR+纳滤”为主体的废水处理工艺，废水通过厂区污水处理站后排入市政污水管网
相符
4

第十九条

禁止下列行为（和项目有关的行为）

向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；

向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；

引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；

（十）法律、法规禁止的其他行为禁止下列行为（和项目有关的行为）
要求企业严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为。

相符
（2）与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）相符性分析

表1-5  与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析

序号

《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》

本项目情况

符合性

1

第五条：禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区的岸线和河段范围内设立各类开发区，在核心景区的岸线和河段范围内建设与风景名胜资源保护无关的项目。
本项目位于安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区的岸线和河段范围内。

相符

2

第六条：禁止在饮用水水源一级保护区岸线的河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游、游泳、垂钓等可能污染饮用水水源的行为，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止设置排污口。
本项目位于安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧，不在饮用水水源一级保护区岸线的河段范围、饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。

相符

3

第七条：禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等项目；除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
本项目位于安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。

相符

4

第十一条：禁止在长江（安徽段）干支流、巢湖岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和主要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外
本项目位于安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧，不在长江干支流及巢湖岸线一公里范围内。

相符

5
第十二条：禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目属于环境卫生管理项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

相符

6
第十三条：禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。严格执行国家《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类有关规定，禁止投资建设属于淘汰类的项目，禁止投资新建属于限制类的项目。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。

相符

由上表可知，本项目符合《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中要求。

（3）与《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》相符性分析

表1-6  与《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》相符性一览表
规划相关要求
本项目情况

符合性

加快完善垃圾分类设施体系1.规范垃圾分类投放方式。参照《生活垃圾分类标志》，结合实际明确生活垃圾分类方式，设置规范的垃圾分类投放标志，便于居民投放生活垃圾。加强可回收物规范管理，提升低值可回收物单独投放比例。积极推广撤桶建站、定时投放和监督指导等行之有效的分类投放模式，提升生活垃圾分类投放效果。2.进一步健全分类收集设施。按照分类类别合理布局居民社区、商业场所和其他公共场所生活垃圾分类收集容器、箱房、站点等设施，推进收集能力与收集范围内人口数量、垃圾产生量相协调。加快老旧分类收集设施改造，喷涂统一、规范、清晰的标志，确保设施设置规范、干净整洁。3.加快完善分类转运设施。在全国地级及以上城市和具备条件县城加快建立完善的生活垃圾分类运输系统，有效衔接分类投放端和分类处理端。根据区域生活垃圾分类类别要求和相应垃圾产生量，合理确定收运站点、频次、时间和线路，配足标识规范、清晰的分类运输车辆。统筹规划布局中转站点，提高分类收集转运效率，有条件的地区可推行“车载桶装，换桶直运”等密闭、高效的餐厨垃圾运输方式。加大对运输环节的监管力度，防止生活垃圾“先分后混”“混装混运”
本项目对现有物业小区、机关学校等地设置的生活垃圾收集设施进行更新改造，实现撤桶并点；设置A类生活垃圾分类收集点32处，B类生活垃圾分类收集点70处，C类生活垃圾分类收集点218处，再生资源分类收集点45处，便于居民分类投放生活垃圾，为减少垃圾分类转运设施给居民带来的不利环境影响。项目对现有明珠路、新区转运站进行更新改造，改建河东转运站，新建一座环卫基地（包含一座150t/d生活垃圾转运站，一座可回收物分拣打包及大件垃圾破碎处理站，配套环卫停车场（P49）以及污水、臭气收集处理设施）
相符

强化设施二次环境污染防治能力建设2.完善垃圾渗滤液处理设施。新建生活垃圾处理设施要根据处理规模、垃圾含水率等特性，配套建设相应能力的渗滤液处理设施。既有生活垃圾处理设施要根据渗滤液产生积存及渗滤液处理设施运行情况，加快补齐渗滤液处理能力缺口，对环保不达标或不能够稳定达标运行的渗滤液处理设施进行提标改造。各地要结合实际情况，加强技术论证和科学评估，合理选择渗滤液处理技术路线，避免设施建成后运行不达预期，造成投资浪费和设施闲置。对于具备纳管排放条件的地区或设施，在渗滤液经预处理后达到环保和纳管标准的前提下，推动达标渗滤液纳管排放。
项目生活污水经化粪池收集后同经厂区污水处理站处理后的生产废水及初期雨水一起排入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理，处理达标后排入架河。厂区污水处理站规模为30t/d，采用“预处理+A/O生物脱氮+MBR+纳滤（备用）”处理工艺，确保渗滤液等工艺废水达标排放。
相符




二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来

2017年3月18日，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知（国办发〔2017〕26号），部署推动生活垃圾分类。《生活垃圾分类制度实施方案》提出，推进生活垃圾分类要遵循减量化、资源化、无害化原则，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度。2019年9月30日，《安徽省推进城市生活垃圾分类工作实施方案》（建督〔2019〕108号）发布，按照方案，2019年底前，各设区的市编制完成生活垃圾分类实施方案，全面启动生活垃圾分类工作。到2020年，淮南市、铜陵市基本建成生活垃圾分类处理系统；其他设区的市实现公共机构生活垃圾强制分类全覆盖，每个区至少有一个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2022年，各设区的市至少有一个区实现生活垃圾分类全覆盖。到2025年，所有设区的市基本建成生活垃圾分类处理系统。

根据安徽省住建厅《安徽省推进城市生活垃圾分类工作实施方案》（建督［2019］108号）等文件，随着生活垃圾分类的推广实施，各类生活垃圾分类投放收集处置已是大势所趋，因此，在各类城市生活垃圾的危害日益突出的情况下，如何对城市生活垃圾进行有效的资源化、减量化、无害化处理，既是凤台县面临的重点环境问题之一，也是政府、民众关心的热点民生问题，建立生活垃圾分类集中收集和处理设施已刻不容缓。凤台县大量的生活垃圾如果没有进行无害化处理，将成为凤台县建设资源节约型环境友好型社会、发展循环经济的重要阻碍之一。

本项目的建设，是为了逐步替代城区及各乡镇现有的小型转运站，采用大容量转运车运输方式运输垃圾，提高运输效率、减少运营成本、减轻公路运输压力，填补生活垃圾分类后各类垃圾中端减容处理能力的不足。本项目是凤台县公共环境卫生体系的重要组成部分，关系到城乡精神文明建设和广大人民群众的切身利益。

项目建成后可进一步提高凤台县生活垃圾的收运效率，完善垃圾收运系统，新增可回收物、大件垃圾、装潢垃圾减容减量处理能力，建立“密闭、环保、高效”的垃圾收运体系，以达到垃圾收运无污染的目的，提升凤台县的环境卫生水平。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于“四十八、公共设施管理业105-生活垃圾（含餐厨废弃物）-转运站日转运能力150吨及以上的”，故项目需编制环境影响报告表，对项目产生的污染和环境影响情况进行评价，从环境影响角度评估项目建设的可行性。

根据《固定污染物源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十六、公共设施管理业78-104环境卫生管理782-日转运能力150吨及以上的垃圾转运站”，应执行简化管理，应当申领排污许可证。

建设内容

1、项目概况

（1）项目名称：凤台县城镇生活垃圾分类收运设施建设和更新改造项目
（2）建设单位：凤台县城市管理局

（3）建设地点：安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧
（4）建设内容：

①生活垃圾分类投放设施更新改造：对现有物业小区、机关学校等地设置的生活垃圾收集设施进行更新改造，实现撤桶并点。

②生活垃圾转运系统更新改造：对现有明珠路、新区转运站进行更新改造，改建河东转运站；新建一座环卫基地（包含一座150t/d生活垃圾转运站，一座可回收物分拣打包及大件垃圾破碎处理站，配套环卫停车场（P49）以及污水、臭气收集处理设施）。

③环卫作业设备更新：对凤台县现有环卫作业车辆总计37辆老旧车辆进行更新。

（5）项目投资：总投资10299.58万元。
2、项目主要建设内容

表2-3  项目主要建设内容及规模组成一览表

工程类别
单项工程名称
工程内容及规模

备注
主体工程
环卫基地
转运站（含膜处理车间、配电间）
位于厂区东侧，两层，占地面积约906.63m2，高10.7m，设置水平直压式垃圾压缩机、垃圾箱移动机构、卸料口、自动卷帘门、卸料大厅风幕机、负压抽风除臭系统、卸料大厅喷淋除臭系统、卸料口喷淋除臭系统；主要用于生活垃圾压缩、转运。
新建
综合处理车间
位于厂区西侧，一层，占地面积约1200m2，高8.87m，设置链板输送机、双轴破碎机、皮带输送机、磁选机、除尘系统、电控系统、视频监控系统、可回收物卧式打包系统；主要用于可回收物分拣打包，大件垃圾暂存、破碎处理。
新建
凤台县明珠垃圾中转站
位于凤台县人民政府西北侧，更新移动式生活垃圾压缩箱体，同时增加除臭设施实现臭气及粉尘控制；转运能力为50t/d。
更新改造
凤台县新区垃圾中转站
位于花鼓街大道与李家圩路交叉口东北，更新移动式生活垃圾压缩箱体，同时增加除臭设施实现臭气及粉尘控制；转运能力为50t/d。

更新改造
凤台县河东垃圾中转站
位于凤台河东经济开发区6号路北侧，设置移动式生活垃圾压缩箱体，除臭设施实现臭气及粉尘控制；转运能力为50t/d。
新建
凤台县城西垃圾中转站
位于位于凤台县西商农商城西采用水平压缩方式，配置2套压缩系统；转运能力为50t/d。

已建，纳入管理
生活垃圾分类投放设施更新改造

对现有物业小区、机关学校等地设置的生活垃圾收集设施进行更新改造，实现撤桶并点；设置A类生活垃圾分类收集点32处，B类生活垃圾分类收集点70处，C类生活垃圾分类收集点218处，再生资源分类收集点45处。

更新改造
辅助工程
生产服务用房
位于厂区南侧，局部二层建筑物，占地面积约289.1m2，高9.0m，主要用于站内生产运营管理、机修间、人员办公场地等
新建
储运工程
收集
设置大型停车位49个，非机动停车位10个
新建
来料暂存区
位于综合车间东南侧，面积约64.5m2，用于暂存可回收、大件垃圾
新建
出料暂存区
位于综合车间东南侧，面积约129m2，用于暂存打包后的可回收和破碎、打包后的大件垃圾
新建
转运
对凤台县现有环卫作业车辆总计37辆老旧车辆进行更新

更新改造
公用工程
给水

来自市政供水管网

新建
排水

本项目实行雨污分流制度，项目生活污水经化粪池收集后同经厂区污水处理站处理后的生产废水及初期雨水一起排入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理，处理达标后排入架河

供电

由市政供电管网提供，备用电源采用90kW室外柴油发电机组供电，位于服务用房东侧

环保工程
废水

项目生活污水经化粪池收集后同经厂区污水处理站处理后的生产废水及初期雨水一起排入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理，处理达标后排入架河
新建
厂区污水处理站规模为30t/d，采用“预处理+A/O生物脱氮+MBR+纳滤（备用）”处理工艺
废气治理
转运站

自动卷帘门
自动快速卷帘门安装在卸料台前方，避免卸料台内的垃圾散发异味至二楼卸料大厅，同时形成良好的微负压状态，保证除臭系统的良好效果。

新建
卸料大厅风幕机
空气幕由空气处理设备、通风机、风管系统及空气分布器组成，能把室内外空气隔开，具有防尘、防蚊蝇和除臭效果。
卸料大厅喷淋除臭系统
在卸料大厅空间内安装1套喷淋除臭系统，通过雾化喷嘴将除臭工作液充分雾化成微小液滴后均匀混合在空气中，造雾量为10L/min。
卸料口喷淋除臭系统
设置2套喷淋降尘除臭系统，每个卸料口设置2个水雾炮，共计4个。卸料口打开时自动感应进行喷淋降尘、除臭，造雾量为15L/min，可有效防止卸料时灰尘、臭气外逸。
负压抽风除臭系统

设置1套负压抽风除臭系统，1套设备可连接2套卸料口。对卸料槽，压缩机内，压缩机与车辆对接口、排污口散发的异味进行抽风处理，异味空气进入除臭塔进行物理与化学处理后通过15m高排气筒DA001排放。

综合车间
布袋除尘系统
上料、输送、破碎粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒DA002排放。
废水处理系统
臭气收集系统
废水处理系统设有1套臭气收集系统，收集预处理、A/O生物脱氮、MBR膜生物反应器和污泥处理隔间等臭气。产生的臭气通过除臭风机送入转运站的除臭系统处理后通过15m高排气筒DA001排放。

凤台县明珠路垃圾中转站、新区垃圾中转站、河东垃圾中转站、凤台县城西垃圾中转站
风幕机
空气幕由空气处理设备、通风机、风管系统及空气分布器组成，能把室内外空气隔开，具有防尘、防蚊蝇和除臭效果。
更新改造
喷淋除臭系统

安装1套喷淋除臭系统，通过雾化喷嘴将除臭工作液充分雾化成微小液滴后均匀混合在空气中，造雾量为10L/min。
异味净化器

异味净化器主机内部含风机、初效过滤模块、干式化学滤料深度净化模块、香氛模块、空气质量监测及自动控制系统等。空间臭气通过净化器底部进气口进入主机内部，依次经过除尘、化学滤料深层净化等工艺被吸附、降解，净化后的空气经植物香氛增香形成新风通过出风口输送至室内空间。气流在室内循环扰动过程中实现对室内空气的全面净化。

噪声处理
选用低噪声设备，高噪声设备采取减振、消声等措施。
新建
固废处理
一般固废库位于转运站一层东北侧，面积约66m2，用于暂存一般固废；危废暂存间位于转运站一层西北侧，面积约66m2，用于暂存危险废物；
本项目固废主要有废包装袋/桶、栅渣、污泥、含尘布袋、除尘器收集的粉尘、浮油、废机油桶、含油抹布、废柴油桶、废活性炭、废滤膜和职工生活垃圾。废包装桶、包装袋、污泥收集后外售处理；生活垃圾、栅渣、含尘布袋、除尘器收集的粉尘直接进压缩车间内进行压缩处理，与压缩的生活垃圾一起运至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理；浮油、废机油桶、含油抹布、废柴油桶、废活性炭、废滤膜暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
风险防范
危废暂存间：地面基础防渗：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；或参照GB18597执行。转运大厅、危废暂存间、污水处理站、初期雨水池：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行；初期雨水收集池有效容积为60m3。
绿化
绿化面积约1100m2
3、收运范围及处理规模

（1）收运范围

本项目收运范围为凤台县中心城区。

[image: image1.png]



图2-1 垃圾收运范围图
（2）处理规模

表2-4  处理规模

序号
名称
垃圾种类
处理规模
备注
1
环卫基地-转运站
生活垃圾
150t/d
新建
2
环卫基地-综合车间
可回收垃圾
40t/d
新建
3
大件垃圾
10t/d
新建
4
明珠转运站
生活垃圾
50t/d
更新改造
5
新区垃圾中转站
生活垃圾

50t/d

更新改造

6
河东垃圾中转站
生活垃圾

50t/d

新建

7
城西垃圾中转站
生活垃圾

50t/d

已建，纳入管理
4、主要原辅材料
项目原辅材料情况见下表。

表2-5  主要原辅材料及能源消耗一览表

序号
名称
包装规格
年消耗量（t/a）
最大储存量（t）
储存位置
功能
1
除臭天然植物药液

25L/桶
15.231
50桶（1.313t）
药剂室
除臭
2
PAM

25kg/袋
0.25
0.125
药剂室
污泥絮凝
3
PAC

25kg/袋
0.1
0.05
药剂室
4
柠檬酸

25kg/袋
0.1
0.05
药剂室
清洗MBR膜

5
次氯酸钠

25kg/袋
0.1
0.05
药剂室
6
消泡剂

25kg/袋
0.1
0.05
药剂室
用于好氧消泡系统
7
机油

25L/桶
0.2
4桶（0.089t）
机修间
机修
8
柴油
200L/桶
0.16
1桶（0.167t）
机修间
发电
PAM：常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等，水溶性：可溶于水，密度：1.302g/cm3（23℃）。
PAC：颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体，熔点190℃，水溶性：易溶于水。具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。
除臭天然植物液：从天然植物中分离提取的天然成分，具有抑菌、杀菌和除臭功效，对氨、硫化氢等无机物和低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃等有机物等恶臭有吸附、遮盖、良好的分解，或者与异味分子发生碰撞、反应，促使异味分子发生改变原有分子结构，使之失去臭味，达到去除臭味的效果。密度：1.03~1.07g/cm3。
次氯酸钠：白色结晶性粉末，密度：1.25g/cm3，熔点：18℃，沸点：111℃，溶解性：可溶于水。主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域。
5、主要生产设备
项目主要设备见下表。

表2-7  项目主要设备设施一览表
序号

设备名称

规格型号

数量
单位
环卫基地-转运站
1
水平直压式垃圾压缩机

垃圾日处理量≥75吨/天；总功率18.5kW；压缩腔有效容积4.1m3；配套箱体20m3；

套
2
2
垃圾箱移动机构

驱动方式：可液压驱动或电机驱动两种形式；单套移箱机构可以放2个箱体；
套
2
3
卸料口

宽度及高度方向上尺寸、容积均能满足3～8吨后装式垃圾压缩车一次性倒料的要求
个
2
4
负压抽风除臭系统

风量30000m3/h；引风机功率37kW；风压≥1200Pa；吸风口风速1.5米/秒
套
1
5
卸料大厅喷淋除臭系统

空气压缩机功率11kW；自吸泵功率0.75kW；气体流量≥1.6m3/min；储气罐容量0.6m3；材质 304不锈钢

套
1
6
卸料口喷淋除臭系统

电机高压泵380V，3kW，15L/min，数量2套/卸料口

套
4
7
卸料大厅风幕机

电机功率为≥1.5kW

套
1
8
中央集成控制系统

包括自控系统、视频监视监控系统、交通指挥系统等

套
1
9
洗车台

清洗能力2分钟/辆；设备功率25kW；耗水量230L/辆（洗车废水可循环利用）；空气压力0.8Mp
套
1
10
地磅

水流量：230-560L/h（可调）；工作压力：3-15
（可调）MPa；电机功率：3.1kW；
套
1
11
移动雾炮机

/
台
2
12
垃圾转运箱

容积≥20m3；装载量≥13t；
个
5
环卫基地-综合车间
13
链板输送机

功率：7.5kw；带速：12m/min；有效带宽：2m；有效长度：约11米（根据现场布置）

台
1
14
双轴破碎机
破碎腔体尺寸：≥1810mm×900mm；破碎处理量：≥20-35m3/h；动刀刀片厚度：≥75mm；动刀回转直径：≥500mm；动刀数量：≥24 件；主机重量：≥21吨；刀轴转速：10rpm

台
1
15
皮带输送机

输送线速度：48m/min；输送带材质：橡胶；有效宽度：1.3m

台
1
16
磁选机

功率：4KW；带速：2.25m/s；磁力：700gs；吸附高度：300mm（吸附重量1KG）；额定吊高：300mm；适用带宽：1600mm；有效长度：2500mm

台
1
17
除尘系统
风速：1.1-1.6m/min；过滤面积：≥192m2；喷吹压力：0.5-0.7MPa；承受负压：5000Pa；设备阻力：≤1500pa；处理风量：15000m3/h；

套
1
18
电控系统

/
套
1
19
视频监控系统

/
套
1
20
可回收物卧式打包系统

100*1100*300-1200mm；加料口尺寸（L*W）：≥1500*1050mm；打包能力：2-5包/小时；包块重量：300-800kg/包（根据物料密度变化而变化）；出包方式：一次性出包5道捆扎

套
1
污水处理站
一、引水及格栅系统
21
不锈钢格栅网

304不锈钢材质，间隙2mm
套
2
22
沉砂隔油集水一体池

碳钢防腐，3m*2m*3m
套
1
23
超声波液位计

0-5m量程
套
1
24
集水井提升泵

380V 变频 带变频器口径：DN25；隔膜泵
台
2
25
真空引水罐

碳钢防腐
台
1
二、预处理系统
26
电气浮一体化设备

处理量2T/h
套
1
三、生化系统

27

水力搅拌泵

Q=10m3/h，h=10m，0.75kw
台
1
28
水力搅拌系统

304不锈钢材质，含管道支架
套
2
29
超声波液位计

0-5m量程
台
1
30
调节池提升泵

380V 四氟耐强酸碱款+变频 带变频器口径：DN25；隔膜
台
2
31
悬浮态兼氧反应器

碳钢材质，西格玛防腐，Φ2m*8m
套
1
32
pH温度仪表

/

套
1
33
布水系统

304不锈钢材质
套
1
34
排泥系统

304不锈钢材质
套
1
35
弹性填料

1层，5m3，含支架
套
1
36
一体化两相分离器及出水堰

PP材质
套
1
37
空压机

Q=0.4m3/min,P=0.7MPa
台
1
38
反硝化塔

碳钢材质，西格玛防腐，外Φ2m*8m
套
2
39
反硝化塔水力搅拌泵

Q=10m3/h,h=10m,0.75kw，1400r/m
台
2
40
硝化塔

碳钢材质，防腐，外Φ3m*8m，其中含2组内Φ1m*8m
套
4
41
射流曝气器

304不锈钢材质
套
12
42
反硝化段水力射流搅拌系统

文丘里射流系统，304不锈钢材质
台
6
43
水力搅拌泵

Q=20m3/h，h=10m，1.5kw，1400r/m
台
2
44
罗茨鼓风机

台
2
45
射流混合泵

Q=40m3/h，h=6m，1.5kw
台
3
四、生物膜一体化设备
46
污泥回流泵

Q=10m3/h，h=10m，0.75kw
台
1
47
剩余污泥泵

Q=10m3/h，h=10m，0.75kw
台
1
48
MBR膜组件

膜总面积180m2，材质PVDF
套
1
49
产水自吸泵

Q=2m3/h,H=10m
台
2
50
膜池曝气风机

2HG4202200S，曝气水深不超过2.5米
台
1
51
在线DO仪

荧光法
台
1
52
静压式液位计

量程0-5m
套
1
五、污泥处理系统
53
PAC/消泡剂配药桶

300L，平底PP桶，含搅拌
套
1
54
PAC/消泡剂加药泵

JLM1003电磁隔膜计量泵
套
1
55
柠檬酸配药桶

300L，平底PP桶，含搅拌
套
1
56
次氯酸钠配药桶

300L，平底PP桶，含搅拌
套
1
57
MBR膜生物反应器一体机

9m*2.6m*3.0m，碳钢防腐
套
1
58
电磁流量计

量程0-5m

台
2
59
污泥池搅拌机

P=0.37KW，不锈钢桨叶

台
1
60
PAM药剂搅拌机

P=0.37KW，不锈钢桨叶

台
1
61
加药计量泵

200L/h
台
1
62
污泥进料泵

螺杆泵，Q=1m3/h，H=10m
台
1
63
叠螺脱水机

DL201，DS标准处理量20kg/h
台
1
64
污泥拖车

/

台
2
六、配套系统

65
保温工程

水解酸化+塔
批
1
66
钢制爬梯护栏及平台

碳钢+防腐
批
1
67
工艺管道及阀门紧固件等

含防腐、支架、各类阀门、弯头、软接头、法兰、垫片、螺丝等
批
1
68
臭气收集系统

含集气罩及PE管道
批
1
七、电气控制系统

69
PLC自控系统

含PLC模块/自控程序
项
1
70
自控元器件

空开/继电器/接触器
批
1
71
触摸屏系统

显示/操作/控制
套
1
72
控制柜

动力柜/现场控制箱/仪表箱等
批
1
73
电缆桥架

/

批
1
凤台县明珠路垃圾中转站、新区垃圾中转站、河东垃圾中转站、凤台县城西垃圾中转站
74
整体式移动水平压缩箱

理论生产率12吨/h；电机功率5.5kW；压缩腔有效容积1.3m3；配套箱体12m3；
套
8
75
风幕机
电机功率 2.6kW
组
16
76
除臭降尘喷淋系统
电压：220V；功率：180W；风机额定转速：2800r/min风量：1800m3/h；风压：135Pa；炮口直径：210mm

套
4
5、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员15人，工作制度为三班制，每班工作8小时，年运行时间为365天。
6、公用工程

（1）给水、排水工程

本项目用水主要为生活用水、车间内冲洗用水、车辆及容器冲洗用水、除臭系统用水、道路广场喷洒及绿化用水。由市政供水管网供给。
（1）生活用水

根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），员工生活用水按38m3/（人·a）计，则生活用水量为570m3/a，约1.562m3/d。排污系数取0.8，则生活污水排放量为456m3/a，约1.249m3/d。

（2）生产用水

①车间内冲洗用水

地面冲洗用水按6L/m2·次，每天冲洗1次，车间内冲洗面积按705.56m2计算，则地面冲洗用水量约为4.233m3/d，1545.045m3/a，排污系数取0.8，则车间内冲洗废水3.386m3/d，1235.89m3/a。
②车辆及容器冲洗用水

根据建设单位提供的资料，项目垃圾转运车按冲洗用水200L/次·车计（包含容器冲洗用水），16车次/d，故车辆容器冲洗用水量为3.2m3/d，1168m3/a，排污系数取0.8，则车辆容器冲洗废水2.56m3/d，934.4m3/a。

③除臭系统用水

用于除臭降尘的除臭工作液为天然植物药液与水的混合液（水与植物药液的混合比例为100:1）。

空间喷淋系统的造雾量为10L/min，共计1套设备，每天的工作时间按1h计算，则工作液用量为0.6m3/d（219m3/a），其中水的用量为0.594m3/d（216.83m3/a），空间喷淋系统排放的污水按用水量的20%计（大部分水通过自然蒸发消耗掉），则废水排放量为0.12m3/d（43.8m3/a）。
本项目设置2套喷淋降尘除臭系统，每个卸料口设置2个水雾炮，共计4个，每个水雾炮造雾量为15L/min。每天的工作时间按1h计算，则工作液用量为3.6m3/d（1314m3/a），其中水的用量为3.564m3/d（1300.990m3/a），喷淋降尘除臭系统排放的污水按工作液的30%计（大部分水通过自然蒸发消耗掉或者被转运出站的生活垃圾带走），则废水排放量为1.08m3/a（394.2m3/a）。

净化塔内的循环除臭液每周更换两次（按52周计算），换下来的废水全部送入污水处理站处理，每次的更换量为50L。则除臭降尘工作液用量约0.0142m3/d（5.2m3/a），其中水的用量约0.0141m3/a（5.149m3/a）。
④道路广场喷洒及绿化用水

根据浇洒道路广场和绿化用水量标准，道路浇洒用水量按0.001m3/m2•次；绿化用水量按0.0015m3/m2•天计算，每日浇洒2次计算。

道路广场及站内日常冲洗面积约1845m2，绿化面积约1100m2。因此可算得道路喷洒和绿化用水量约为6.99m3/d，一年洒水时间按300天计算，即年耗水量约2097m3/a。道路喷洒和绿化用水全部蒸发、下渗，不外排。

⑤垃圾渗滤液

根据《生活垃圾渗滤液处理技术规范》（CJ150-2010）中3.1.6条款规定，“垃圾中转站渗滤液日产生量可按垃圾量的5%~10%（重量比）计；降雨量较少的地区垃圾渗滤液日产生量可按垃圾量的3%~8%（重量比）计”。本次评价按照平均值 8%计算，本项目生活垃圾转运站的生活垃圾总设计处理能力为150t/d，故渗滤液排放量为12m3/d，11680m3/a。

⑥初期雨水

垃圾进站前可能泄漏，本项目需设置初期雨水池，收集初期雨水，经沉淀后进入污水处理站内处理后排放，参照淮南市暴雨强度计算公式：


[image: image2.wmf]609

.

0

691

.

7

t

lg

971854

.

0

1

951

.

1693

q

）

（

）

（

+

´

+

´

=

P


其中：

q——表示设计暴雨强度，单位为 L/（s·hm2）；

P——表示设计重现期，单位为年；

r——表示降雨历时，单位为分钟。

初期雨水量计算按：Q=Φ·q·F

其中： 

Q—初期雨水量，m3；

Φ—径流系数；

q—暴雨强度，L/（s·hm2）；

F—汇水面积，hm
设计重现期为2年，降雨历时约取15min，初期雨水收集汇水面积约0.18hm2（道路冲洗面积），取径流系数0.6。则暴雨强度q为327.06L/（s·hm2），初期雨水量为21.19m3，本项目设置的初期雨水弃流井、收集池各一座，经弃流井弃流的初期雨水收集至初期雨水收集池内，收集池有效容积为60m3。经查阅凤台县年降雨105.9天（以106天计），则年初期雨水收集量约为2246.14m3/a。收集到的初期雨水全部进入污水处理站进行处理。


[image: image3.emf]生活污水

车间内冲洗用水

凤台县污水处理厂

新鲜水

20.1571

1.562

损耗0.847

损耗0.313

车辆及容器冲洗废

水

除臭系统用水

道路广场喷洒及绿

化用水

垃圾渗滤液

初期雨水

损耗0.64

损耗3

损耗6.99

污水处理站

4.233

3.2

4.1721

6.99

除臭剂0.0421

1.249

3.382

2.56

1.2142

单次

21.19m

3

，

3

日内处理完

毕。年降雨天数为

106d/

a

，产生量为

2246.14m

3

/a

12

25.31


图2-2  项目水平衡图（单位：t/d）
（2）供电：由市政电网供给。

7、总平面布置合理性分析

本项目位于安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧，新建一座环卫基地（包含一座150t/d生活垃圾转运站，一座可回收物分拣打包及大件垃圾破碎处理站，配套环卫停车场（P49）以及污水、臭气收集处理设施）。



	工艺流程和产排污环节
	1、生产工艺流程
（1）环卫基地-转运站

[image: image4.emf]收集车进站称重 收集车卸料 水平压缩 移箱与转运

淮南市西部生活

垃圾焚烧发电厂

G1 G2

、

W1

G1-卸料废气，G2-压缩废气；W1-渗滤液
图2-3  环卫基地-转运站生产工艺流程及产污环节图

工艺流程：

1）收集车进站称重：当装满垃圾的垃圾收集车进入转运站时，首先进入具有智能化管理能力的称重计量系统，该系统自动对该车辆初始化时存储在系统中该车辆信息进行识别，然后自动进行垃圾吨位的测量、测量后数值将自动上传到车辆称重计量系统中保存。。
2）收集车卸料：生活垃圾收集车进入转运站后，首先进入卸料大厅平台相应的卸料位。此时，卸料间的高速卷帘门自动感应并快速打开。当收集车准备开始卸料时，位于卸槽内部的喷雾降尘系统和抽风除尘除臭系统自动感应并开始工作，将卸料时产生的粉尘和臭气抑制并抽进净化塔，粉尘和臭气在净化塔内经多次处理后可达标排放，实现环保高效的作业环境。此过程主要污染物为卸料废气G1。
3）水平压缩：垃圾经料斗进入压缩腔，压缩推头将压缩腔内的垃圾压进垃圾箱内，压缩推头不断循环压缩，直到压缩腔中垃圾数量不足时，压缩推头停止运行，等待下一次工作。压缩设备PLC可根据不同垃圾处理量和不同压缩阶段自动选择不同压缩方式，保证垃圾压缩的均匀一致和良好压缩效率。压缩装箱作业过程中垃圾箱垃圾压满时，控制中心红色警示灯常亮，此时系统将进行最后强力压缩，电控系统（PLC）即可操控分切闸门（中闸门）上下运行，切断推头上方压缩腔与垃圾箱间的垃圾。此后，提门装置实现箱体闸门与推头自贴合密封关门，确保闸门关闭后无垃圾留挂。此过程主要污染物为压缩废气G2、渗滤液W1。
4）移箱与转运：推拉装置主要用于将空载垃圾箱钩起并与压缩机对接，也可将满载垃圾箱推出，可大大提高作业效率。并且保证连接的紧密性，避免污染外溢。箱体装满箱后，先由拉臂车将满箱拉上车，然后将尾门外侧的自动密封门密封并锁好箱，再将垃圾箱运往焚烧场或站内临时存放地。拉臂车在垃圾处置厂实施全箱垃圾的倾卸，然后再由拉臂车勾起空箱返回垃圾处理站，并将箱体放置在移箱平台上。
（2）环卫基地-综合处理车间

[image: image5.emf]上料分拣 破碎 磁选 打包

淮南市西部生活

垃圾焚烧发电厂

G4

打包 资源回收企业

可回收垃圾

大件垃圾

可回收非金属垃圾

金属垃圾

G3 G5

G3-上料粉尘、G4-破碎粉尘、G5-磁选粉尘；
图2-4  环卫基地-综合处理车间生产工艺流程及产污环节图

工艺流程：
1）上料分拣：由经过培训的工人在上料机传送带上直接对可回收物进行识别和分类。工人凭借经验和视觉判断，将不同种类的可回收物，如纸张、塑料瓶、金属罐等分别拣出，放入相应的收集容器中。此过程主要污染物上料粉尘G3。
2）打包：可回收垃圾由链板输送机上料进入卧式打包机加料至一定量时设备感应物料并触发进行打包工作。利用液压马达的驱动力实现对物料的多次压缩，最终形成包块状。打包好的可回收垃圾放置在暂存区，外售给资源回收企业。
3）破碎：人机分选后的大件垃圾由装载机投送至链板输送机，由链板输送机均匀输送至破碎机进行破碎（破碎后的垃圾为80×300mm）。此过程主要污染物破碎粉尘G4。
4）磁选：破碎后的垃圾再进入磁选机筛选出金属件后，可回收非金属垃圾进入卧式打包机压缩打包后与金属垃圾一起放置在暂存区，外售给资源回收企业。此过程主要污染物磁选粉尘G5。
5）打包：磁选后的不可回收垃圾进入卧式打包机压缩打包后放置在暂存区，转运至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧发电。

（3）环卫基地-污水处理站

[image: image6.emf]生产废水、初期雨

水

沉砂隔油集

水一体池

电气浮

调节池

A/O

生物脱氮

MBR

纳滤（备用）

废水总排口

污泥脱水

G6

G6

G6

G6

、

S1

、

S2

浮渣、剩余污泥

剩余污泥

剩余污泥

剩余污泥

脱水

清液

G5

、

S3

G6-废水处理废气、S1-栅渣、S2-浮油、S3-污泥
图2-5  环卫基地-污水处理站工艺流程及产污环节图
工艺流程：
1）沉砂隔油集水一体池：考虑来水中杂质含量较高，在进水前端设置格栅网，主要作用是去除污水中较大的悬浮或漂浮物，以减轻后续水处理工艺的处理负荷，并起到保护水泵、管道、仪表等作用；通过沉砂单元将渗滤液中颗粒物沉淀下来，隔油单元起初步隔油作用，集水井调节来水量与泵的抽水量之间的不平衡，避免水泵的频繁启动。此工序主要污染物为废水处理废气G6、栅渣S1、浮油S2。
2）电气浮：向废水中通入空气，使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上，随气泡一起上浮到水面。此工序主要污染物为废水处理废气G6、浮油S2。
3）调节池：电气浮出水进入调节池，调节池具有调节水量和均匀水质的作用，保证进入后续处理单元的水质及水量的稳定，有利于工艺的连续、稳定运行。同时调节池兼具预酸化池作用，将污水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，并把其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，进而提高污水的可生化性，为厌氧消化过程的甲烷发酵提供底物。以利于后续的厌氧处理。此工序主要污染物为废水处理废气G6。
4）好氧生化：生化处理系统采用A/O，在好氧段内发生碳氧化过程和硝化过程，通过回流混合液至缺氧段或进入缺氧生化反应时段，来发生反硝化过程，完成硝化/反硝化脱氮工艺过程，由反硝化池、硝化池组成。硝化池内均采用射流曝气系统曝气，通过高活性的好氧微生物作用，污水中的大部分有机物污染物在硝化池内得到降解，同时氨氮在硝化微生物作用下氧化为硝酸盐。硝化池至反硝化池设有混合液回流泵（硝氮回流），硝氮回流至反硝化池内在缺氧环境中还原成氮气排出，达到生物脱氮的目的。此工序主要污染物为废水处理废气G6。
5）MBR：MBR工艺采用外置管式超滤膜A/O反应器出水进入超滤膜进行泥水分离。通过膜的截留作用可使生化脱氮处理系统中的污泥浓度高达15g/L以上，并延长污泥泥龄，从而使硝化自养菌这种世代时间较长的菌种在池内得到有效的生长，同时经过不断驯化形成的微生物菌群，对渗滤液中难生物降解有机物也有较好的降解功能，同时外置式超滤膜将SS截留，出水达标排放。此工序主要污染物为废水处理废气G6。
6）纳滤（备用）：本项目采用卷式纳滤膜作为出水的备用系统，当出现较大的水质波动时，可以启动纳滤系统作为出水达标的保障，平时处于关闭状态不启用。纳滤属于扩散膜分离方法，膜工艺原理与自然界的渗透过程一样，膜处理是一种压力驱动的处理过程，由于渗透膜的选择透过性，水溶液能够顺利通过膜，而其他的化合物则或多或少甚至完全被膜截留，这样进水经过膜后被分成两部分：处理后的渗透液与截流浓缩液（截流浓缩液回流至好氧生化处理）。此工序主要污染物为废水处理废气G6。
7）污泥脱水系统：污泥处理系统主要由污泥池及污泥脱水系统组成。污泥经污泥泵提升进入脱水污泥脱水间，脱水系统的进泥泵为螺杆泵，从污泥池取泥送入脱水机，在脱水机进口通过絮凝剂投加装置投加高分子絮凝剂，保证离心效果，脱水泥饼含水率低于80%，脱水后的液相流入脱水清液池，与污泥池排出的上清液一同泵回生化系统继续处理，脱水污泥装袋后暂存于污泥处理隔间。此工序主要污染物为废水处理废气G6、污泥S4。
2、产污环节分析

本项目营运期污染工序与污染因子见下表。

表2-8  项目产污环节汇总表

污染物类型
产污环节
编号
污染物
治理措施及污染物去向
废气
卸料废气
G1
颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度
喷雾降尘+负压抽风除臭系统+15m高排气筒DA001
压缩废气
G2

颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度
废水处理废气
G6
颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度
上料粉尘
G3
颗粒物
布袋除尘+15高排气筒DA002
破碎粉尘

G4
颗粒物

磁选粉尘
G5
颗粒物

柴油发电废气
/
颗粒物、SO2、NOx
无组织排放
废水
职工生活用水
/
pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP
生活污水经化粪池收集后同经厂区污水处理站处理后的生产废水及初期雨水一起排入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理，处理达标后排入架河
渗滤液
W1
COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅

车间内冲洗用水

/
车辆及容器冲洗废水

/
除臭系统用水

/
初期雨水

/
噪声
生产过程

/

机械噪声

连续等效A声级
一般固废
原材料包装
/

废包装袋/桶
收集后外售
污水处理
S1
栅渣
收集后进压缩车间内进行压缩处理
污水处理
S3
污泥
污泥脱水系统脱水装袋后暂存于污泥处理隔间，定期与压缩的生活垃圾一起运至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理

危险废物

污水处理
S2
浮油
暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置
机械维护
/

废机油桶、含油抹布
柴油发电
/
废柴油桶
-
生活垃圾
/
生活垃圾
收集后进压缩车间内进行压缩处理



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）基本污染物环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关规定：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目评价基准年为2024年。根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》可知：
2025年，全市环境空气质量一级（优）97天，二级（良）203天，三级（轻度污染）56天，四级（中度污染）6天，五级（重度污染）2天，六级（严重污染）1天（由沙尘引起的重度污染1天，严重污染1天）；全市年度环境空气达标天数比例为82.2%，与上年相比增加了4.9个百分点；全市环境空气综合指数为3.62，首要污染物为细颗粒物。

细颗粒物（PM2.5）日均浓度范围为5～172微克/立方米，日均值达标率为89.5%。年均值为37.1微克/立方米，与上年相比下降了7.25个百分点。

可吸入颗粒物（PM10）日均浓度范围为7～218微克/立方米，日均值达标率为96.4%。年均值为61微克/立方米，与上年相比下降了6.2个百分点。

二氧化氮（NO2）日均浓度范围为5～56微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为18微克/立方米，与上年相比下降了5.3个百分点。

二氧化硫（SO2）日均浓度范围为4～17微克/立方米，日均值达标率为100%。年均浓度为7微克/立方米，与上年持平。

一氧化碳（CO）日均浓度范围为0.2～1.1毫克/立方米，日均值达标率为100%。日均值第95百分位数为0.8毫克/立方米，与上年持平。

臭氧日最大8小时（O3-8h）滑动平均值范围为16～197微克/立方米，达标率为94.8%。日最大8小时滑动平均值第90百分位数为149微克/立方米，与上年相比下降了6.9个百分点。
表3-1  区域大气污染物浓度值 （单位：µg/m3）

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

7

60

11.67%

达标

NO2
年平均质量浓度

18
40

45.00%

达标

PM10
年平均质量浓度

61
70

87.14%

达标

PM2.5
年平均质量浓度

37.1
35

106.00%

不达标

CO

第95百分位数日平均质量浓度

800
4000

20.00%

达标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度

149
160

93.13%

达标

由以上数据可知，细颗粒物（PM2.5）不达标，因此判定项目所在区域城市环境空气质量不达标。
目前，淮南市已制订《淮南市“十四五”大气污染防治规划（2021-2025年）》，围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治等开展专项治理活动，进一步削减大气污染物排放。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）PM2.5不满足过渡阶段年平均30微克/立方米的浓度限值。

2、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地表水环境可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况结论。

本项目纳污的地表水体为架河，根据《2025年淮南市生态环境质量状况公报》：淮河干流水质状况为优，东淝河、西淝河、永幸河、陡涧河水质状况为优，架河、泥河、万小河、瓦西干渠、丁家沟和便民沟水质状况为良好。20个监测断面中优良水质比例为100%，与去年持平。袁庄水厂、东部城区水源地、西淝河闸下、窑口大桥和白洋淀渡口断面水质均有所好转（Ⅲ类→Ⅱ类），其他断面水质保持稳定。

3、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。

4、生态环境

本项目位于安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧，项目占地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射

本项目为环境卫生管理项目，不属于电磁辐射类项目，故可不开展电磁辐射现状开展监测与评价。

6、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目在落实好重点防渗措施后，不存在地下水和土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	本项目选址于安徽省淮南市凤台县污水处理厂东南侧，项目占地范围内无生态环境保护目标；厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。本项目环境保护目标主要为环境空气保护目标，项目周边的主要环境保护目标见下表：

表3-3  环境保护目标一览表

序号

环保目标名称
坐标

保护

对象

保护

内容

环境功能区划

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X
Y
1

三里沟村
-157
-283
居住区

约4000人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
SW
326
注：以项目西南角为坐标原点。

	污染物排放控制标准
	1、大气污染物排放控制标准
本项目施工期颗粒物执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）表1标准限值；项目运营期颗粒物、SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值，恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中排放标准限值。
表3-4  施工期颗粒物排放标准

污染物

监测点浓度限值（mg/m3）
达标判定依据

标准

TSP
1
超标次数≤1次/日

《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）
0.5
超标次数≤6次/日

任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200µg/m3后再进行评价。

表3-5  运营期大气污染物排放标准
污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
标准

颗粒物
120
1.75①
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB162971—1996）

SO2
/
/
0.4
NOx
/
/
0.12
NH3
/
4.9
1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
H2S
/
0.33
0.06
臭气浓度

/
2000（无量纲）
20（无量纲）
注：①排气筒高度低于项目周围200m范围内建筑物5m以下，排放速率严格50%执行。
2、水污染物排放控制标准

项目实行雨污分流制度，项目生活污水经化粪池收集后同经厂区污水处理站处理后的生产废水及初期雨水一起排入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理，处理达标后排入架河。厂区废水排口需满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4浓度限值（重金属参照表2浓度限值）及凤台县污水处理厂接管限值要求，凤台县污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918一2002，含2025年修改单）一级A标准。

表3-6  项目废水排放执行标准（单位：mg/L，pH无量纲）
污染物
《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）
凤台县污水处理厂接管限值
本项目执行标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918一2002，含2025年修改单）一级A标准
pH
/

6-9
6-9
6-9
色度
64
/
64
/
COD
500
340
340
50
BOD5
350
170
170
10
SS
400
202
202
10
NH3-N
45
35
35
5（8）

TN
70
42
42
15
TP
8
3
3
0.5
总砷

0.1
/
0.1
0.1
总铅

0.1
/
0.1
0.1
总镉

0.01
/
0.01
0.01
总铬

0.1
/
0.1
0.1
六价铬

0.05
/
0.05
0.05
总汞
0.001
/
0.001
0.001
备注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声排放控制标准
项目施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）排放限值，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-7  建筑施工场界环境噪声排放标准限值

标准类型

昼间（dB（A））
夜间（dB（A））
《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
70
55
表3-8  运营期排放标准限值

标准类型

昼间（dB（A））
夜间（dB（A））
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
60
50
4、固体废物

一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关标准。

	总量

控制

指标
	根据本项目工程分析计算，项目总量控制建议值：

大气污染物：
项目所在区域为大气环境质量不达标区，根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），本项目需申请的有组织污染物为颗粒物，项目建成运行后建议申请总量为颗粒物：0.419t/a。
水污染物：

项目生活污水经化粪池收集后同经厂区污水处理站处理后的生产废水及初期雨水一起排入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理，处理达标后排入架河。本项目COD、NH3-N总量指标从凤台县污水处理厂总量中解决。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期废气
（1）扬尘
施工期间向大气排放的主要污染物有CO、NO2和粉尘等。CO、NO2来源于运输车辆和施工机械排放的废气；粉尘主要来源于车辆运输过程中产生的地面扬尘、建筑材料如水泥、石灰、砂子等运输、装卸、搅拌过程中产生的粉尘、开挖土方产生的粉尘以及原有建筑物拆除产生的粉尘。在该项目施工期间，为减轻施工扬尘等对环境空气的影响，缩小污染影响范围，必须采取合理可行的控制措施，其主要措施有：

1）建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。

2）施工现场应实行封闭施工，根据《淮南市建设工程施工现场围栏要求》，施工场地周围应设置不低于2.5m的围栏或屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。

3）建筑物的四周应加设防护网，既起到防尘的作用，又能起到安全防护的作用。

4）合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛撒、散落，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，车辆出入施工现场应冲洗轮胎，不得将泥沙带出现场，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。

5）对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房存放，尽量减少搬运环节。

6）开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

7）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。

8）当出现风速大于5级或不利天气状况时应停止易造成扬尘的施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖。

9）水泥浇筑作业，应采用商品混凝土，以减少水泥搅拌时扬尘的产生。确需进行现场搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。

10）建筑工地的路面应当实施硬化，工地出入口外侧10m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。

11）建设单位在工程概算中应包括用于施工过程的环保专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。

（2）运输车辆及机械排放尾气
施工机械尾气来源于各类燃油动力机械（如汽车、推土机、装载机、自卸车等）在进行作业线路及场地清理与平整，挖填，土方运输等作业时排放的废气及柴油发电机排放的废气，其排放的污染物主要有THC、NOx、CO等污染物排放时间及排放量相对较少，本项目施工区域周围无较高障碍物遮挡，大气扩散条件较好，对周围环境空气影响较小。
2、施工期废水
对施工期间产生少量车辆冲洗废水，经临时沉淀池沉淀后全部回用于施工场地抑尘、道路洒水等；此外，施工人员产生的生活污水经厂区内化粪池处理后排入园区污水管网。

评价认为，项目采取以上环保措施后，可有效控制施工中生产与生活污水直排对地表水环境的污染，对地表水环境影响小。

为控制废水的环境影响，建设单位应严格采取以下施工污染控制对策：

①严禁施工废水未经处理直排。要求对施工中洗车平台废水设临时沉砂池沉淀处理后，作为施工场地、道路等洒水全部回用。

②施工人员产生的生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

③对施工场地设置临时沉淀池，应按照设计规范进行修建，沉淀池用于收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀池沉淀后可作为施工用水重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。砂浆和石灰浆等废液集中处理，干燥后与固废一起处置。

3、施工期噪声
施工期噪声源主要是施工机械和运输机械交通噪声，不同施工阶段具有各自的噪声特性。当多台设备同时作业时，产生噪声叠加，叠加后的噪声增加3-8dB（A），一般不会超过10dB（A）。
根据目前的机械制造水平，施工噪声既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。
①在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；必须严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；施工单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天，禁止在夜间特别是晚上22：00-6：00进行产生环境噪声污染建筑施工作业，以免影响施工场地附近居民夜间休息。
②合理布局施工场地，高噪设备尽量布置在厂区中间，发挥周边建筑物施工时的屏障作用，降低项目区内侧施工噪声对周边环境影响时间和程度。
③在施工设备选型上尽量用低噪声设备，对动力机械设备要进行定期维修、养护，防止施工设备因部件松动或消声器损坏而增加其工作时的声级，闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

④建设施工围墙，既可有效组织物料的存放和施工布置，也可以起到一定隔声作用。

⑤电动机、水泵、电刨等强噪声设备安置于单独的工棚内，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。

4、施工期固废
本项目施工期产生的废砖块等建筑垃圾送城市建设管理部门指定地点进行处理。施工单位要按计划及时对建筑垃圾和弃土进行处理，产生的建筑垃圾根据要求及时运至指定地方，避免在施工场地堆放，尽量减少施工建筑材料的露天堆放。弃土要及时回填。对于施工期产生的木料碎块、废铁、废钢筋等建筑垃圾，这些生产废料数量不大，且均能回收利用，对周围环境影响较小。

对于由施工人员产生的较集中的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器(如垃圾箱)加以收集，并按时每天清运。对于人员活动产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育外，也应设立一些分散的小型垃圾收集器，如废物箱等加以收集，并派专人定时打扫清理。集中收集交由环卫部门处理。

综上所述，本项目施工期的环境影响属于局部和短期的影响，随着施工过程的完成而消失，不会造成长期影响。 
由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，并且施工结束时以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。

	运营期环境影响和保护措施
	1、大气环境影响分析

项目营运过程中产生的废气主要为：卸料废气、压缩废气、废水处理废气、破碎粉尘。

（1）废气源强计算
1）卸料、压缩废气
参考文献吕永等人的《垃圾转运站恶臭污染物研究》、郭晓琪等人的《广州市垃圾转运站恶臭物质氨和硫化氢的含量测定》、朱水元等人的《苏州市垃圾转运站的环境影响分析》和《环境卫生工程》第16卷第5期，同时对国内现有相似垃圾中转站污染物排放情况调查并参考类似项目监测结果，常温下每吨垃圾的废气排污参数：NH3：60.59g、H2S：6.20g、颗粒物：120g。项目垃圾转运量为150t/d，年工作365天，日运转时间为8h，NH3的产生量约为3.317t/a，H2S的产生量约为0.339t/a，颗粒物的产生量约为6.570t/a。

根据建设单位提供的资料，项目转运站卸料大厅为全密闭房间，设置快速卷帘门用于车辆进出，垃圾卸料、压缩前段通过卸料口的喷淋降尘除臭预处理，再经负压收集送至生物除臭净化塔内，最后经15m高排气筒DA001排放，整套除尘除臭系统设计风量30000m3/h，废气收集效率以95%计，颗粒物处理效率以95%计，除臭效率以90%计。

2）废水处理废气
对污水处理站而言，产生的恶臭气体以NH3和H2S为主，参照环境保护部工程评估中心编制的《环境影响评价案例分析》中“第六章、社会区域类建设项目环境影响评价”相关数据，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据计算，项目厂区污水处理站去除BOD5的量为219.921t/a，项目厂区污水处理站年运转时间为365d，日运转时间为8h，NH3的产生量约为0.682t/a，H2S的产生量约为0.026t/a。
通过在沉砂隔油集水一体池、调节池等罐状水池及MBR、纳滤处理系统加盖密闭进行废气收集，通过风管引入到转运站的生物除臭塔处理，最后经15m高排气筒DA001排放。废气收集效率以95%计，除臭效率以85%计。
3）上料、破碎、磁选粉尘

本项目给料、分选、破碎、筛分及物料输送全过程中，物料因碰撞、摩擦、振动、跌落等物理运动产生扬尘。其中给料、分选、筛分、输送环节产尘量较小，本次评价不开展定量分析，仅针对大件垃圾破碎工序产生的颗粒物进行产污定量核算。本项目大件垃圾处理规模10t/d，年工作365天，主要处理大件家具（主材为塑料、木材，辅以少量织物、金属、玻璃）。依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“42废弃资源综合利用行业系数手册”，综合不利工况保守取值，选用源强最大的塑料薄膜破碎工序颗粒物产污系数：475g/t原料。根据计算，颗粒物产生量为1.734t/a，上料机、输送机、破碎机上方设置集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过15m高DA002排放。整套布袋除尘器系统设计风量15000m3/h，废气收集效率以90%计，颗粒物处理效率以99%计。

4）柴油发电废气

项目拟配置柴油发电机备用电源，项目柴油发电机组功率为90KW，按一年使用2次，每次使用时间按4h计算。柴油发电机按单位耗油量220g/KW·h计，则柴油发电机耗油量约20kg/h，约0.16t/a。

参考《4411火力发电、4412热电联产行业废气、废水污染物系数表》，本项目颗粒物、SO2、NOx的对应的产污系数分别为0.25kg/t-原料、4.21kg/t-原料、3.41kg/t-原料，则颗粒物产生量为0.00004t/a，SO2产生量约为0.00067t/a，NOx产生量约0.00054t/a
柴油发电机组位于生产服务用房东侧，柴油发电废气无组织排放，本环评建议项目使用0#柴油，0#柴油属清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。




	
	表4-1  项目有组织排放污染物源强信息

工序
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
废气排放量m3/h
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
收集效率%
治理工艺
去除效率%
有组织
排放标准
排放时间h/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度限值mg/m3
卸料、压缩、废水处理废气
NH3
30000
43.368
1.301
3.799
95
生物除臭塔（生物滤层+除臭喷淋+活性炭吸附）+15m高排气筒DA001排放
85
6.505
0.195
0.570
4.9
/

2920
H2S
30000
3.958

0.119

0.347
95
85
0.594

0.018

0.052
0.33
/

2920
颗粒物
30000
71.250

2.138

6.242
95
95
3.563
0.107
0.312
1.75
120
2920
上料、破碎、磁选粉尘
颗粒物
15000
38.425

0.576

1.683

90

布袋除尘器+15高排气筒DA002排放
99
0.384

0.006

0.017

1.75
120
2920
表4-2  全厂有组织排放口基本情况

排放口编号
排放口名称
排放口类型
污染物种类
排放口中心坐标
排气筒参数
经度
纬度

高度m
内径m
温度℃
DA001
卸料、压缩、废水处理废气排放口
一般排放口

NH3、H2S、颗粒物、臭气浓度
116.719776
32.731981
15
0.8
常温
DA002
上料、破碎、磁选粉尘排放口
一般排放口

颗粒物
116.719293

32.731968

15
0.6
常温
表4-3  本项目无组织排放污染物源强信息
编号

污染源位置

污染工序

污染物名称

污染源排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

面源宽度（m）

面源长度（m）

面源高度（m）

1

转运站
卸料、压缩、废水处理
NH3
0.200
0.068
27.5
40
10.7
H2S
0.018
0.006
颗粒物
0.329
0.113
综合处理车间
上料、破碎、磁选
颗粒物
0.173
0.059
30
40
8.87



	
	（2）废气监测计划
生活垃圾转运站废气排放口及厂界无组织废气监测频次参考《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）表5及表6中的废气污染物监测频次要求。

表4-4  项目废气污染源环境监测计划一览表

监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
DA001排放口
颗粒物
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

NH3、H2S、臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

DA002排放口
颗粒物
1次/半年

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
厂界
颗粒物、SO2、NOx
1次/季度
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
NH3、H2S、臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
（3）非正常排放情况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等情况下的污染排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。当废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。本项目非正常工况分析主要考虑废气处理系统（处理效率为0计）发生故障时。经计算，在非正常工况下，各污染物有组织排放情况见下表。
表4-5  项目污染源非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/（mg/m3）

非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/次

DA001
废气治理设施故障
NH3
43.281
1.298
1
1
H2S
3.958
0.119
颗粒物
71.250
2.138
DA002
颗粒物
38.425
0.576
非正常工况下对环境影响程度会增加，非正常工况应采取以下措施：本评价要求，建设单位要定期对有机废气处理措施及其他环保措施进行维护和保护，一旦发现设备运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。

（4）废气污染治理可行性分析

1）卸料大厅喷淋除臭系统

在卸料大厅内设置1套卸料大厅喷淋除臭系统。通过布置在垃圾中转站内的雾化喷嘴将除臭液充分雾化成微小液滴后均匀混合在空间内，微小的液滴表面形成极大的表面能，与臭气的分子和微小颗粒充分接触并将其吸附，吸附后的臭气分子的结构变得不稳定，此时，溶液中的有效分子可以向臭气分子提供电子，与臭气分子发生反应；同时，吸附在液滴表面的臭气分子也能与空气中的氧气发生反应。经过空间除臭工作液的作用，臭气分子将被吸附、分解，从而达到净化的效果。

2）喷淋降尘除臭系统 
本项目设置2套喷淋降尘除臭系统，每个卸料口设置2个水雾炮，共计4个。喷淋降尘除臭系统由水雾炮、输送管、输送泵等组成，自动化控制系统组成。在较小的液滴表面形成极大表面能和表面积，更易吸附空气中的粉尘粒子，从而起到降尘的作用。控制系统可根据实际情况，随意调整运行时间和运行间隔时间。
整套设备占地面积小，安装运行方便。喷洒植物除臭剂可以对垃圾站房内散发的恶臭气体和粉尘进行压制，能够从源头对恶臭气体和粉尘进行控制。

3）负压抽风除臭系统
负压抽风除臭系统采用生物洗涤除臭工艺。生物洗涤除臭工艺采用“微生物”降解技术，在填料上利用除臭微生物对臭气中的恶臭物进行吸收和降解从而达到除臭的目的。由于微生物具有细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，臭气经过收集系统收集后再通过充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、NO3-简单无机物。全部指标达到排放标准后经排风管排入大气。
负压抽风除臭系统由以下几部分组成：净化塔、抽风罩、过滤格栅、管道、抽风机、耐腐蚀泵、消声器。
工作原理：
①除尘格栅网过滤：离心风机强大的吸力把NH3、H2S和颗粒物及部分体积大质轻垃圾吸起，过滤装置会将体积大质轻的垃圾拦截，防止风机堵塞，并确保后续处理的正常运行。过滤装置采用不锈钢制作。其特点是除尘效率高、耐腐蚀、可拆洗，此段除尘效率达 50%。
②生物过滤：恶臭气体通过净化塔内的生物过滤区，通过过滤层时，污染物从气相中转移到生物膜表面，进入生物膜的恶臭成分在微生物的氧化分解下被去除。微生物把吸收的恶臭成分作为能量来源，用于进一步的繁殖，为保证废气的稳定达标排放，生物除臭后再经过后段生物脱臭系统处理。

③除臭液喷淋：NH3、H2S和颗粒物被离心风机吸入除尘除臭装置后，从底部向上流经两段过滤层后，循环泵将除臭液打入喷淋管，由喷嘴喷出，在填料的作用下与废气充分混合，吸收废气中的NH3、H2S和颗粒物。

④活性炭吸附：净化塔内最上层安装活性炭板层，未被除臭液吸收的NH3、H2S和颗粒物被活性炭层吸附，最终通过15m高排气筒DA001达标排放。

[image: image7.png]FRAEHR o iR





图4-2 末端负压除尘除臭工艺流程图
4）布袋除尘系统

本项目设置1套布袋除尘器是一种高效干式除尘设备，主要由壳体、灰斗、滤袋及清灰装置（如脉冲喷吹系统）构成，其核心工作原理是利用纤维编织的滤袋对含尘气体进行过滤分离：含尘气流经进气口均匀进入灰斗或箱体后，粉尘在重力沉降和滤袋拦截双重作用下被阻留在滤袋外表面，形成粉饼层进一步强化过滤效果，净化后的气体透过滤袋进入内部并从排气口排出，而附着在滤袋上的积灰则通过脉冲反吹、机械振打或气箱脉冲等定期清灰方式抖落至灰斗集中排出。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020），本项目卸料废气、压缩废气、废水处理废气治理采用的除尘除臭系统（植物液喷淋）为附录A表A1环境卫生管理业排污单位废气治理可行技术参考表推荐的“生物过滤”措施，为可行技术。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“42废弃资源综合利用行业系数手册”，本项目上料、破碎、磁选粉尘废气治理采用布袋除尘为表列治理技术“袋式除尘”措施。

2、水环境影响分析
本项目废水主要有生活污水、车间内冲洗废水、车辆及容器冲洗废水、除臭系统废水、垃圾渗滤液、初期雨水。生活污水经化粪池收集后同经厂区污水处理站处理后的生产废水及初期雨水一起排入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理，处理达标后排入架河。项目给排水情况如下：

（1）废水污染源强

1）生活污水

根据前文水平衡分析，生活污水排放量为456m3/a，约1.249m3/d。

2）车间内冲洗用水

根据前文水平衡分析，车间内冲洗废水排放量为1235.89m3/a，约3.386m3/d。

3）车辆及容器冲洗废水

根据前文水平衡分析，车辆容器冲洗废水排放量为934.4m3/a，约2.56m3/d。
4）除臭系统废水

根据前文水平衡分析，除臭系统废水总排放量为443.2m3/d，约1.2142m3/d。

5）垃圾渗滤液

根据前文水平衡分析，垃圾渗滤液排放量为11680m3/a，约12m3/d。

6）初期雨水

根据前文水平衡分析，初期雨水排放量为2246.14m3/a，约21.19m3/d。
渗滤液中主要污染为化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总砷、总铅、总镉、总铬、六价铬、总汞参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 集中式污染治理设施产排污系数手册》中“表5.1 生活垃圾焚烧处理设施渗滤液产/排污系数”中区域III（安徽省属于区域III）产生系数：化学需氧量36000mg/L、五日生化需氧量18000mg/L、氨氮1800mg/L、总氮2100mg/L、总磷85mg/L、总砷0.025mg/L、总铅0.6mg/L、总镉0.034mg/L、总铬0.12mg/L、六价铬0.04mg/L、总汞0.0009mg/L。
车间内冲洗用水、车辆及容器冲洗废水、除臭系统废水、初期雨水中主要污染为化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、总砷、总铅、总镉、总铬、六价铬、总汞参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 集中式污染治理设施产排污系数手册》中“表3.2 生活垃圾卫生填埋场水污染物产生系数”中湿润Ⅰ区（安徽省-淮南市属于湿润Ⅰ区）产生系数：化学需氧量5900mg/L、五日生化需氧量2060mg/L、氨氮1470mg/L、总氮1600mg/L、总磷19mg/L、总砷0.066mg/L、总铅0.13mg/L、总镉0.012mg/L、总铬0.14mg/L、六价铬0.04mg/L、总汞0.002mg/L。

渗滤液及其他生产废水悬浮物参考《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）（HJ 564－2010）》中“表1 国内垃圾填埋场（调节池）渗滤液典型水质”中初期渗滤液悬浮固体500-2000mg/L（渗滤液取2000mg/L，其他生产废水取500mg/L）。
表4-6  废水主要污染物产生情况
污染源名称
污染物名称
产生情况
拟采取的处理方式
处理效率
排放情况

排放去向
mg/L
t/a
mg/L
t/a
生活

污水
水量（m3/a）
456
化粪池
/
456
生活污水经化粪池收集后同经厂区污水处理站处理后的生产废水及初期雨水一起排入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理，处理达标后排入架河
pH
6-9
/
/
6-9
/
COD
300
0.137
/
300
0.137
BOD5
180
0.082
/
180
0.082
NH3-N
25
0.011
/
25
0.011
SS
150
0.068
/
150
0.068
TP
5
0.002
/
5
0.002
渗滤液
水量（m3/a）
11680
预处理+A/O生物脱氮+MBR+纳滤（备用）
/

11680
色度
512（稀释倍数）
98.0
10（稀释倍数）
COD

36000
420.480
99.6
162
1.892
BOD5
18000
210.240

99.9

27
0.315
NH3-N

1800
21.024

99.8

4
0.047
SS
2000
23.360
99.0
20
0.234
TN
2100
24.528

99.7

7
0.082
TP
85
0.993

95.3

4
0.047
总砷

0.025
2.92×10-4
84.0

0.004
4.67×10-5
总铅

0.6
0.007

90.0

0.060
7.01×10-4
总镉

0.034
3.97×10-4
89.7

0.004
4.09×10-5
总铬

0.12
1.40×10-3
89.2

0.013
1.52×10-4
六价铬

0.04
4.67×10-4
89.5

0.004
4.91×10-5
总汞

0.009
1.05×10-4
90.0

0.0009
1.05×10-5
车间内冲洗用水、车辆及容器冲洗用水、除臭系统用水、初期雨水
水量（m3/a）
4859.63
/

4859.63
色度
128（稀释倍数）
98.0
3（稀释倍数）
COD

5900
28.672

99.6
26.550
0.129
BOD5
2060
10.011

99.9
3.090
0.015
NH3-N

1470
7.144

99.8
3.267
0.016
SS
500
2.430

99.0
5
0.024

TN
1600
7.775

99.7
5.333
0.026
TP
19
0.092

95.3
0.894
0.004
总砷

0.066
3.21×10-4
84.0
0.011
5.13×10-5
总铅

0.13
6.32×10-4
90.0
0.013
6.32×10-5
总镉

0.012
5.83×10-5
89.7
0.001
6.00×10-6
总铬

0.14
6.80×10-4
89.2
0.015
7.37×10-5
六价铬

0.04
1.94×10-4
89.5
0.004
2.04×10-5
总汞
0.002
9.72×10-6
90.0
0.0002
9.72×10-7
（2）废水类别、污染物及污染治理设施信息
表4-7  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水
pH
COD

BOD5
NH3-N

SS

TP
凤台县污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定

/
/
/
DW001

(是

(否

(企业总排口

(雨水排放口

(清净下水排放口

(温排水排放口

(车间或车间处理设施排放口

2

渗滤液

色度

COD

BOD5

TN

TP

总砷

总铅

总镉

总铬

六价铬

总汞
TW001
污水处理站
3

车间内冲洗用水、车辆及容器冲洗用水、除臭系统用水、初期雨水
色度

COD

BOD5

TN

TP

总砷

总铅

总镉

总铬

六价铬

总汞
废水间接排放口基本情况见下表。

表4-8  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理位置

全厂废水排放量

（t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

DW001

116.719053
32.731459
16539.63
凤台县污水处理厂
间断

/

凤台县污水处理厂
pH

6-9（无量纲）
COD
50
BOD5
10
SS
10
NH3-N
5（8）
TN
15
TP
0.5
总砷
0.1
总铅
0.1
总镉
0.01
总铬
0.1
六价铬
0.05
总汞

0.001
（3）废水污染防治措施及可行性分析

本项目设计的污水处理站的处理总规模为30m3/d，生活垃圾转运站的垃圾渗滤液、车辆冲洗用水、设备清洗用水、地面冲洗用水及除臭系统用水每天共需处理19.1602m3，初期雨水量一次的产生量为21.19m3，根据污水处理站的处理余量，一次暴雨后，初期雨水可分3天处理完，若在6次处理期内又有一次降雨，余下未处理的初期雨水任收集至初期雨水收集池内，初期雨水收集池有效容积为60m3。

本项目生活污水经化粪池收集后，排入市政污水管网；初期雨水、生产废水和渗滤液进入厂区内的污水处理站进行深度处理，处理工艺为“预处理+A/O生物脱氮+MBR+纳滤（备用）”，该工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中的可行性工艺。

表4-9  废水污染物治理可行技术一览表

来源
废水类别
可行技术

本项目采用工艺
《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）

渗滤液
预处理+生物处理+深度处理；预处理+深度处理；生物处理+深度处理

预处理：水解酸化、混凝沉淀、砂滤等；

生物处理：氧化沟、纯氧曝气反应器、膜生物反应器、序批式生物反应器、生物滤池、接触氧化法、生物转盘法、上流式厌氧污泥床法等；

深度处理：纳滤、反渗透等膜分离法，吸附过滤，混凝沉淀，高级化学氧化等

预处理+A/O生物脱氮+MBR+纳滤（备用）
初期雨水
预处理（间接排放）；预处理+生物处理

冲洗废水
表4-10  污水处理站工艺主要单体规格
工艺名称
单体名称
规格

预处理

调节池
7.5m×3.5m×4.5m，有效容积90m3
沉砂隔油集水一体池
3m*2m*3m
电气浮一体化设备
处理量2T/h
A/O生物脱氮

悬浮态兼氧反应器
Φ2m*8m
反硝化塔
外Φ2m*8m
硝化塔
外Φ3m*8m，其中含2组内Φ1m*8m
MBR
MBR膜组件

膜总面积180m2，材质PVDF

污泥处理系统
污泥池
1.5m×3.5m×4.5m，有效容积20m3
叠螺脱水机

DS标准处理量20kg/h

表4-11  废水处理情况一览表
污染源

废水产生量

污染物产生情况

治理设施

污染物接管排放情况

t/a

污染物

浓度

产生量（t/a）

处理能力（t/d）

治理工艺

治理效率

是否为可行技术

浓度

产生量（t/a）

混合废水（含渗滤液、车间内冲洗用水、车辆及容器冲洗用水、除臭系统用水、初期雨水）
16539.63
色度

400（稀释倍数）
/
30t/d

预处理+A/O生物脱氮+MBR+纳滤（备用）
98.0
是

8（稀释倍数）
/
COD
27156.10
449.152
99.6
122.202
2.021
BOD5
13316.55
220.251
99.9
19.975
0.330
NH3-N
1703.04
28.168
99.8
3.785
0.063
SS
1559.27
25.790
99.0
15.593
0.258
TN
1953.09
32.303
99.7
6.510
0.108
TP
65.61
1.085
95.3
3.087
0.051
总砷
0.04
6.13×10-4
84.0
0.006
9.80×10-5
总铅
0.46
0.008
90.0
0.046
7.64×10-4
总镉
0.03
4.55×10-4
89.7
0.003
4.69×10-5
总铬
0.13
0.002
89.2
0.014
2.26×10-4
六价铬
0.04
6.62×10-4
89.5
0.004
6.95×10-5
总汞
0.01
1.15×10-4
90.0
0.001
1.15×10-5
生活污水、生产废水、渗滤液及初期雨水等，经处理后废水水质满足凤台县污水处理厂的接管要求，通过市政污水管网排入凤台县污水处理厂，污水接收函详见附件6。

（4）废水排放达标情况

凤台县污水处理厂由安徽艾葛赛环境投资开发有限公司运营，位于淮南市凤台县凤凰镇芮集村，占地面积约6.40公顷，已建成配套污水管网约400公里，二期规划新增配套污水管网43.39公里。服务范围包括凤台县县城建成区、凤凰湖新区及三里沟社区等周边区域，厂区设计总处理规模5万t/d，一期建成运营规模2.5万t/d。污水处理采用“预处理+改良型氧化沟二级生化+反硝化深床滤池深度处理+次氯酸钠消毒”处理工艺，污泥处理采用改性机械深度脱水工艺，厂区进水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918一2002，含2025年修改单）一级A排放标准。
[image: image8.png]ERONARSERENE

S0 P RS |

b0





图4-1  凤台县污水处理厂处理工艺流程图

（2）接管可行性

接管范围：本项目所在地在庐江县凤台县污水处理厂的收水范围内，污水接收函详见附件6。从接管范围方面分析，本项目废水接入凤台县污水处理厂处理可行。
接管水量：本项目废水最大排放量为30t/d，凤台县污水处理厂目前日处理规模为2.5万t/d，约占凤台县污水处理厂处理量的0.12%，因此本项目废水从水量分析接管可行。

接管水质：本项目废水经污水处理站处理后，满足凤台县污水处理厂接管要求后通过市政污水管网进入污水处理厂进行处理，出水排放执行处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918一2002，含2025年修改单）一级A排放标准，对水质影响不大，因此本项目产生的废水从水质分析接管可行。

因此，本项目废水接入凤台县污水处理厂处理是可行的。

（5）废水监测要求

表4-12  废水污染源环境监测计划一览表
类别
监测点位
监测因子
监测频次
执行排放标准
废水
DW001
化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、流量
在线监测
《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4浓度限值（重金属参照表2浓度限值）及凤台县污水处理厂接管限值要求

pH值、色度、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅
1年/1次
雨水
YS001
化学需氧量、悬浮物

1月/1次
注：雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。
3、噪声环境影响分析及防治对策

（1）噪声控制措施

本项目建成后全厂噪声源主要为设备工作时产生的噪声。针对本项目主要噪声源，建设单位拟采取以下降噪措施：

①控制设备噪声

在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。

②设备减振、隔声、消声器

生产设备安装在车间内，采取墙体隔声，同时在设备下方安装橡胶减振垫，橡胶减振垫适用于压力机及其他产生垂直冲击扰力设备的减振。对风机进出口进行消声处理；并安装减振垫。

③加强建筑物隔声措施

高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施。
（2）主要设备噪声源强

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）附录A，点声源组可以用处在组的中部的等效点声源来描述，特别是声源具有：

a）有大致相同的强度和离地面高度；

b）到接收点有相同的传播条件；

c）从单一等效点声源到接收点间的距离d超过声源的最大尺寸Hmax二倍（d＞2 Hmax）。

假若距离d较小（d≤2Hmax），或分量点声源传播条件不同时，其总声源必须分为若干分量点声源。

等效点声源声功率等于声源组内各声源声功率的和。项目主要设备源强见下表：


	
	4-13  本项目主要噪声源强及治理措施一览表（室内声源）
序号
建筑物名称
声源名称
声压级/距离声源距离（dB（A）/m）
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB(A)
建筑物外距离/（m）
1
环卫基地-转运站
水平直压式垃圾压缩机

80/1m
噪声设备合理布局、隔声、减振
149.5
86.9
1.0
4.8
67.35
昼
15
46.35
1
2
水平直压式垃圾压缩机
80/1m
160.6

86.9

1.0
4.8
67.35
15
46.35
1
3
电气浮一体化设备
85/1m
140.2
87.3
1.0
3.3
72.65
15
51.65
1
4
生物膜一体化设备
85/1m
135.9
85.1
1.0
5.7
72.27
15
51.27
1
5
污泥处理系统
85/1m
131.4
87.2
1.0
1.2
75.26

15
54.26

1
6
环卫基地-综合处理车间
双轴破碎机
85/1m
81.4
26.4
1.0
5.6

72.27

15
51.27

1
7
磁选机
80/1m
89.0
26.9
1.0
13.2

67.10

15
46.10

1
8
除尘系统
80/1m
89.6
22.5
1.0
13.8

67.10

15
46.10

1
9
可回收物卧式打包系统
80/1m
101.4
14.9
1.0
4.4
67.40

15
46.40

1
备注：本次以厂区西南角为坐标原点（0,0），向东为X轴，向北为Y轴。
表4-14  室外声源噪声源强与治理措施
序号
声源名称
型号
声压级/距离声源距离dB（A）/m
空间相对位置
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
1
DA001风机
/
85/1
155.2
113.2
1.0
低噪声设备、消声、减振、隔声罩
昼间
2
生化系统（含水泵）
/
85/1
205.8
162.2
1.0



	
	（3）厂界达标情况

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。

①室外声源

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
a）在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。

Lp(r)＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc）
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

b）预测点的A声级LA（r）可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级LA(r)

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

c在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。


[image: image9.wmf])

(

)

(

0

A

r

L

L

div

A

A

r

-

=


式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

②室内声源
如图4-3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：


[image: image10.wmf])

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

P

P


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

[image: image11.png]EANESZVESNEN




也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

[image: image12.wmf])

4

2

4

lg(

10

1

R

r

Q

L

w

L

p

+

+

=

p


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=α/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级；


[image: image13.wmf])

10

lg(

10

)

(

1

1

.

0

1

1

p

ij

p

L

N

j

i

T

L

å

=

=


式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：


[image: image14.wmf])

6

(

)

(

)

(

2

+

-

=

i

pli

i

p

TL

T

L

T

L


式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


[image: image15.wmf]S

T

L

L

p

lg

10

)

(

2

w

+

=


式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③工业企业噪声计算（贡献值）

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


[image: image16.wmf])]

10

10

(

1

[

lg

10

1

.

0

1

1

.

0

1

eqg

Aj

Ai

L

M

j

j

L

N

i

i

t

t

T

L

å

å

=

=

+

=


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

（4）预测结果及评价
本项目噪声预测结果见下表。

表4-15  本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A）
厂界名称
东厂界
西厂界
南厂界
北厂界
昼间
昼间
昼间
昼间
贡献值
50
43
45
50
标准值
GB12348-2008中2类标准，即昼间：60，夜间50
由上表预测结果可知，建设项目2#厂房东、南、西、北厂界各预测点的昼间噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，项目噪声经过治理后，可以实现达标排放。因此，本项目运营后对周围声环境影响较小。

（5）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）相关要求，厂界噪声监测频次为每季度开展一次。

表4-16  噪声环境监测计划
序号
监测类别
监测点位
监测内容
监测频次
执行排放标准
1
噪声
厂界四周
昼间Leq（A）
1次/季度
（GB12348-2008）中2类标准
4、固体废物

（1）源强分析
本项目固废主要有废包装袋/桶、栅渣、污泥、含尘布袋、除尘器收集的粉尘、浮油、废机油桶、含油抹布、废柴油桶、废活性炭、废滤膜和职工生活垃圾。废包装桶、包装袋、污泥收集后外售处理；生活垃圾、栅渣、含尘布袋、除尘器收集的粉尘直接进压缩车间内进行压缩处理，与压缩的生活垃圾一起运至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理；浮油、废机油桶、含油抹布、废柴油桶、废活性炭、废滤膜暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
1）生活垃圾

本项目劳动定员15人，职工生活垃圾按每人每天产生量约0.5kg，则本项目生活垃圾产生量约为2.738t/a（全年工作365天），收集后进压缩车间内进行压缩处理，与其他生活垃圾一起运送至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂。
2）一般固废
本项目产生的一般固废为废包装袋/桶、栅渣、污泥。
①废包装袋/桶
本项目废包装袋/桶主要为PAM、PAC、柠檬酸、次氯酸钠、消泡剂包装袋和除臭天然植物药液包装桶，共产生26个废包装袋，581个废包装桶，包装袋约重0.1kg，包装桶约重1kg，则废包装袋/桶产生量约0.584t/a，收集后外售处理。

②栅渣

本项目废水处理中会产生栅渣，栅渣占比约是废水处理量的0.01%，即栅渣产生量为1.654t/a，收集后进压缩车间内进行压缩处理，与压缩的生活垃圾一起运至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。
③污泥

污泥主要来源于废水中的SS，根据前文分析污水处理站去除的SS量为25.532t/a，经脱水系统脱水后污泥含水率约80%，则污水处理站污泥产生量约127.66t/a，装袋后暂存于污泥处理隔间，定期与压缩的生活垃圾一起运至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。

④含尘布袋

本项目设置1个布袋除尘器，含尘布袋产生量约0.2t/a，与压缩的生活垃圾一起运至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。

⑤除尘器收集的粉尘

根据前文分析，除尘器收集的粉尘量约1.666t/a，与压缩的生活垃圾一起运至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。
3）危险废物

本项目产生的危险废物为浮油、废机油桶、含油抹布、废柴油桶、废活性炭、废滤膜。
①浮油

废水中油脂类污染物折算COD约占废水总COD产生量的5%，折算油类产生总量为22.458/a；污水处理站隔油、气浮预处理设施，去除效率按40%计，核算得隔油、气浮工序可收集浮油8.983t/a，暂存于危废间，委托有资质单位进行处理。
②废机油桶
本项目共使用机油9桶，每个机油桶约重1kg，则废液压油产生量为0.009t/a，暂存于危废间，委托有资质单位进行处理。
③含油抹布
本项目设备维护会产生废含油抹布，产生量约0.04t/a，暂存于危废暂存库中，委托有危废资质单位进行处置。

④废柴油桶
本项目年使用柴油1桶，每个桶约20kg，则废柴油桶产生量为0.02t/a，暂存于危废间，委托有资质单位进行处理。
⑤废活性炭
根据废气源强核算结果，净化塔处理的NH3和H2S为3.524t/a，其中大部分的废气被生物除臭塔内的除臭液所吸收，被生物除臭塔内活性炭层吸附的NH3和H2S约占总处理量的5%，即0.176t/a。活性炭吸附能力约为0.3t（废气）/t（活性炭），使用活性炭的量为0.587t/a，活性炭每3个月更换一次，废活性炭的产生总量约为2.348t/a，暂存于危废间，委托有危废资质单位进行处置。

⑥废滤膜
项目渗滤液处理站纳滤处理工艺会产生废滤膜，产生量约为0.2t/a，暂存于危废间，委托有资质单位进行处理。
本项目固体废物具体产生明细及处置措施见下表：
表4-17  固体废物产生情况一览表
序号
种类
名称
产生工序
产生量（t/a）
处置措施
1
生活垃圾
生活垃圾
职工生活、办公
2.738
与压缩的生活垃圾一起运至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理
2
一般固废
栅渣
废水处理
1.654
3
污泥
废水处理
127.66
4
含尘布袋

废气处理
0.2
5
除尘器收集的粉尘
废气处理
1.666
6
废包装袋/桶
拆包
0.584
收集后外售处理
7
危险废物
浮油

废水处理
8.983
暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理
8
废机油桶

机械维护
0.009
9
含油抹布

机械维护
0.04
10
废柴油桶
柴油发电
0.02
11
废活性炭

废气处理
2.348
12
废滤膜

废水处理
0.2
根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），项目一般固体废物基本情况见下表。

表4-18  一般固体废物基本情况一览表

序号
固体废物名称
固体废物类别
一般固废代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态

污染防治措施

1
栅渣
SW59
900-099-S59
1.654
废水处理
固态
与压缩的生活垃圾一起运至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理
2
污泥
SW07
900-099-S07

127.66
废水处理
固态
3
含尘布袋
SW59
900-009-S59
0.2
废气处理
固态
4
除尘器收集的粉尘
SW59
900-099-S59
1.666
废气处理
固态
5
废包装袋/桶
SW17
900-003-S17
0.584
拆包
固态
收集后外售
根据《国家危险废物名录（2025年版）》，项目部分固体废物属于危险废物，其基本情况具体见下表。

表4-19  危险废物基本情况一览表
序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
环境危险特性
污染防治措施
1
浮油
HW49
900-041-49
13.2
发泡
液态
T/In
委托有资质单位处置
2
废机油桶
HW08
900-218-08
3.0
注塑

固态

T，I
3
含油抹布
HW08
900-249-08
0.3
注塑
固态
T，I
4
废柴油桶
HW08
900-249-08
0.004
设备维护
固态
T，I
5
废活性炭
HW49
900-039-49
2.436
废气处理
固态
T
6
废滤膜
HW50
/
0.667
废气处理
固态
T
（2）环境管理要求
租赁厂房内东北角设置40m2的一般固废库。危废暂存间位于转运站一层西北侧，面积约66m2（最大暂存量约40t，至少每年转运一次），用于暂存危险废物；一般固废库位于转运站一层东北侧，面积约66m2，用于暂存一般固废。

①一般固废环境管理要求

在固体废物处置之前，将一般固体废物与危险废物分类收集、贮存和堆放，设有专门的管理维护人员。一般固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。设立一般固废暂存点，将一般工业固体废物分类贮存，可防日晒、风吹、雨淋，地面做有防渗漏处理。

②危险废物环境管理要求

危废暂存间的地面、墙裙用环氧树脂防腐，危险废物堆放场的建设和运作必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。

a.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

c.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

d.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

e.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

f.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

综上所述，本项目产生的固体废物处置措施可行，对周边环境不会产生明显不利影响，不会造成二次污染。

5、地下水、土壤环境影响分析
（1）地下水、土壤污染类型及途径

本项目运营期地下水、土壤污染源主要为生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃的大气沉降，危废暂存间内物料泄漏、渗滤液及初期雨水的垂直下渗。针对企业生产过程中废气及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对土壤、地下水的污染。

（2）地下水、土壤分区防渗措施

为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控措施。主要包括车间内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见下表所示。

表4-20  本项目分区防渗方案一览表
序号

防治分区

分区位置

防渗要求
本项目防渗措施
1
简单防渗区
其他区域
一般地面硬化
一般地面硬化
2
重点防渗区

危废暂存间
地面基础防渗：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；或参照GB18597执行。
地面基础防渗：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；或参照GB18597执行。
3
转运大厅、污水处理站、初期雨水池
等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7 cm/s；或参照GB18598执行
等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7 cm/s；或参照GB18598执行
6、环境风险分析

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1和表B.2，本项目使用到的危险物质数量Q值计算如下：

表4-21  危险物质数量与临界量的比值Q计算情况

序号

危险物质名称

厂区最大暂存量/t
在线量/t
临界量/t
Q值

1
油类物质（机油、柴油）
0.256
/
2500
0.0001024
2
次氯酸钠
0.05
/
5
0.01
3
调节池混合废水（CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液）
/
90①
10
9
4
渗滤液、车间内冲洗用水、车辆及容器冲洗用水、除臭系统用水、初期雨水中砷
/
5.4×10-6
0.25
0.0000216
5
渗滤液、车间内冲洗用水、车辆及容器冲洗用水、除臭系统用水、初期雨水中铬及其化合物
/
1.6×10-5
0.25
0.000064
6
渗滤液、车间内冲洗用水、车辆及容器冲洗用水、除臭系统用水、初期雨水中汞
/
1.08×10-7
0.5
0.000000216
7
危险废物
10
/
50
0.2
全厂项目Q值Σ

9.210188216
注：①以最不利因素考虑，连续降雨初期雨水收集池容纳不下，初期雨水进入调节池调蓄，调节池有效容积90m3，渗滤液、车间内冲洗用水、车辆及容器冲洗用水、除臭系统用水、初期雨水在调节池内混合CODcr浓度≥10000mg/L。
经计算，本项目Q值为1＜9.210188216＜10，M取值为5，为M1，本项目危险物质及工艺系数危险性等级为P4。根据周边环境敏感程度确定大气环境敏感程度分级为E1，故大气环境风险评价等级为二级；地表水功能敏感性分区为F2，地表水环境敏感目标分级为S3，确定地表水环境敏感程度分级为E2，故地表水环境风险评价等级为三级；地下水功能敏感性分区为G3，包气带防污性能分级为D2，确定地下水环境敏感程度分级为E3，故地下水环境风险评价为简单分析。具体环境风险评价详见《环境风险专项评价》。
7、环境卫生条件管理 

（1）环境管理机构

根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下：

环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是：

①贯彻执行国家和地方的环境保护法规和标准；

②接受生态环境主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况；

③组织制定公司各部门的环境管理规章制度；

④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。

（2）压缩垃圾转运路线

淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂位于淮南市八公山区淮凤路与牛家路交口向北1.5公里，压缩垃圾可按照以下路线转运：
①环卫基地拟建厂址至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂运输距离约为14km。

路线：安置大道东段-周来北路-凤凰大道-胶州北路-永幸大道-学苑路-102省道-淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂。

②明珠转运站至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂运输距离约为11km：

路线：明珠大道-淮滨西路-胶州路-凤城大道-102省道-淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂。

③新区转运站至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂运输距离约为16km：

路线：顾桥路-滨河大道-永幸大道-学苑路-102省道-淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂。

④河东转运站至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂运输距离约为8km：

路线：凤台河东经济开发区6号路-凤台河东经济开发区3号路-102省道-淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂。

⑤城西转运站至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂运输距离约为14km：

路线：临淮路-和谐路-G345-102省道-淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂。

（3）环境管理具体措施

由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在夏季气温较高时，生活垃圾在容器中堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，针对垃圾中转站运营期管理，本环评提出以下要求：

①垃圾中转站清运工作实行定人、定岗专人管理负责制；

②垃圾中转站要按工作时间开放，中转站垃圾必须做到日产日清，按时将垃圾转运，凭证倾倒；

③定期对转运站、运输车辆等区域进行药物喷洒；细菌、蚊蝇的治理采用喷洒生物菌，利用生物方法消杀菌类和蚊蝇，采用光、液消毒灭菌系统治理

④及时对机械设备、地面进行清洗、消杀，确保表面洁净、无污垢和渗滤液。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001、卸料、压缩、废水处理废气排放口/卸料、压缩、废水处理废气
	NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物
	生物除臭塔（生物滤层+除臭喷淋+活性炭吸附）+15m高排气筒DA001排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

	
	DA002、上料、破碎、磁选粉尘排放口/上料、破碎、磁选粉尘
	颗粒物
	布袋除尘器+15高排气筒DA002排放
	

	地表水环境
	DW001、污水总排口/生活污水、车间内冲洗废水、车辆及容器冲洗废水、除臭系统废水、垃圾渗滤液、初期雨水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅
	生活污水经化粪池收集后同经厂区污水处理站处理后的生产废水及初期雨水一起排入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理，处理达标后排入架河
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表4浓度限值（重金属参照表2浓度限值）及凤台县污水处理厂接管限值要求

	声环境
	设备运行噪声
	噪声
	选取低噪声设备，设备噪声主要采用减振、隔声等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目固废主要有废包装袋/桶、栅渣、污泥、含尘布袋、除尘器收集的粉尘、浮油、废机油桶、含油抹布、废柴油桶、废活性炭、废滤膜和职工生活垃圾。废包装桶、包装袋、污泥收集后外售处理；生活垃圾、栅渣、含尘布袋、除尘器收集的粉尘直接进压缩车间内进行压缩处理，与压缩的生活垃圾一起运至淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理；浮油、废机油桶、含油抹布、废柴油桶、废活性炭、废滤膜暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	对厂区进行分区防渗：其他区进行一般防渗；危废暂存间、转运大厅、危废暂存间、污水处理站、初期雨水池进行重点防渗

	生态保护措施
	本项目周边无生态保护目标。

	环境风险防范措施
	1、工程设计中的风险防范措施
①合理布置总图，综合考虑了风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及行政区域独立设置，各建构筑物之间的防火间距满足《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）的规定。

②工艺设备布置满足方便工艺操作、便于安装和维修，留有安全疏散通道。

③加强工厂安全管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻执行国家规定的安全生产、劳动保护、环境保护的有关规定坚持厂部、车间、班组三级安全教育制度。工厂专设生产安全机构，有专职人员负责安全，直接对公司领导负责，生产车间设专职或兼职的安全员，负责车间的劳动安全生产。

2、生产场所风险防范措施
物质装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。

3、贮运工程风险防范措施
①储存库应配备足够的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。

②必须加强管理，建立健全岗位防火责任制度，火源电源管理制度、门卫制度、值班巡回制度和各项操作制度，做好防火，防窃等工作。

③危废暂存间地面重点防渗，危废分区存放，含液体的危废下方均设置托盘。危废分区存放，采用密闭桶装，减少危废的储存周期，增加危废的转移频次。

4、地表水环境风险防范措施

厂区雨水总排口设置截止阀。一旦发生超出风险单元可控范围的泄漏事故或产生消防废水时，立即关闭厂区雨水总排口截止阀，将事故废液或消防废水控制在厂区内，避免对厂区外环境造成影响。

5、固废暂存环境风险措施
一般工业固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关标准。

	其他环境
管理要求
	1、排污口规范化设置

标示牌的设置应按《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）中的相关规定实施，统计所有排污口的名称、位置、数量，以及排放的污染物名称、数量等内容上报当地环保部门，以便进行验收和排污口的规范化管理。图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按（GB15562.1-1995）、（GB15562.2-1995）及其修改单执行。环境保护图形标志的形状及颜色见下表。

表5-1 项目环境保护图形符号表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名 称

功 能

1

[image: image17.png][resem—




/

污水排放口

表示污水向水体排放

2

[image: image18.png]BSHMO

Ees
% =

2%

(1SR AS TR AR M





/

废气排放口

表示废气向大气环境排放

3

[image: image19.png]—REKEY

suER
" =
ETTTTY

BRESFABEY





/

一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

4

/

[image: image20.png]



危险废物

表示危险废物贮存、处置场

5

[image: image21.png]



/

噪声排放源

表示噪声向

外环境排放

按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。

规范化设置的排污口有关设置属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。

2、排污许可衔接要求
根据《固定污染物源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十六、公共设施管理业78-104环境卫生管理782-日转运能力150吨及以上的垃圾转运站”，应执行简化管理，应当申领排污许可证。

3、竣工环保验收要求

（1）项目实际的生产地点、主要生产单元、生产工艺、生产设施、污染防治设施应与排污许可证相符，实际情况与排污许可证载明的规模、参数等信息基本相符。所有有组织排放口和各类废水排放口的个数、类别、排放方式和去向等与排污许可证载明信息一致。

（2）企业应强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。

（3）企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中要求落实运营期自行监测计划，接受社会监督。




六、结论
	本项目生产过程中产生的各类废气经过处理后达标排放，经处理达标排放的废气均不会对环境构成显著污染；本项目生活污水经化粪池收集后同经厂区污水处理站处理后的生产废水及初期雨水一起排入市政污水管网，进入凤台县污水处理厂处理，处理达标后排入架河。厂界噪声可满足功能区要求；固体废物全部按照减量化、资源化、无害化处置，从环境保护角度，项目建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.419t/a
	/
	0.419t/a
	+0.419t/a

	
	NH3
	/
	/
	/
	0.570t/a
	/
	0.570t/a
	+0.570t/a

	
	H2S
	/
	/
	/
	0.052t/a
	/
	0.052t/a
	+0.052t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	2.158t/a
	/
	2.158t/a
	+2.158t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.412t/a
	/
	0.412t/a
	+0.412t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.074t/a
	/
	0.074t/a
	+0.074t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.326t/a
	/
	0.326t/a
	+0.326t/a

	
	TN
	/
	/
	/
	0.108t/a
	/
	0.108t/a
	+0.108t/a

	
	TP
	
	
	
	0.053t/a
	
	0.053t/a
	+0.053t/a

	
	总砷
	
	
	
	9.80×10-5t/a
	
	9.80×10-5t/a
	+9.80×10-5t/a

	
	总铅
	
	
	
	7.64×10-4t/a
	
	7.64×10-4t/a
	+7.64×10-4t/a

	
	总镉
	
	
	
	4.69×10-5t/a
	
	4.69×10-5t/a
	+4.69×10-5t/a

	
	总铬
	
	
	
	2.26×10-4t/a
	
	2.26×10-4t/a
	+2.26×10-4t/a

	
	六价铬
	
	
	
	6.95×10-5t/a
	
	6.95×10-5t/a
	+6.95×10-5t/a

	
	总汞
	
	
	
	1.15×10-5t/a
	
	1.15×10-5t/a
	+1.15×10-5t/a

	一般工业
固体废物
	栅渣
	/
	/
	/
	1.654t/a
	/
	1.654t/a
	+1.654t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	127.66t/a
	/
	127.66t/a
	+127.66t/a

	
	含尘布袋
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	除尘器收集的粉尘
	/
	/
	/
	1.666t/a
	/
	1.666t/a
	+1.666t/a

	
	废包装袋/桶
	/
	/
	/
	0.584t/a
	/
	0.584t/a
	+0.584t/a

	危险废物
	浮油
	/
	/
	/
	8.983t/a
	/
	8.983t/a
	+8.983t/a

	
	废机油桶
	
	
	
	0.009t/a
	
	0.009t/a
	+0.009t/a

	
	含油抹布
	/
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	+0.04t/a

	
	废柴油桶
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	2.348t/a
	/
	2.348t/a
	+2.348t/a

	
	废滤膜
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	-
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.738t/a
	/
	2.738t/a
	+2.738t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


上料分拣
破碎
磁选
打包
淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂
G4
打包

资源回收企业
可回收垃圾
大件垃圾
可回收非金属垃圾
金属垃圾
G3
G5



_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

生产废水、初期雨水
沉砂隔油集
水一体池
电气浮
调节池
A/O生物脱氮
MBR
纳滤（备用）
废水总排口
污泥脱水
G6
G6
G6
G6、S1、S2

浮渣、剩余污泥
剩余污泥
剩余污泥
剩余污泥
脱水
清液
G5、S3



生活污水
车间内冲洗用水
凤台县污水处理厂
新鲜水
20.1571
1.562
损耗0.847
损耗0.313
车辆及容器冲洗废水
除臭系统用水
道路广场喷洒及绿化用水
垃圾渗滤液
初期雨水
损耗0.64
损耗3
损耗6.99
污水处理站
4.233
3.2
4.1721
6.99
除臭剂0.0421
1.249
3.382
2.56
1.2142
单次21.19m3，3日内处理完毕。年降雨天数为106d/a，产生量为2246.14m3/a
12
25.31



收集车进站称重
收集车卸料
水平压缩
移箱与转运
淮南市西部生活垃圾焚烧发电厂
G1
G2、W1



_1234567890.unknown

