凤环审复〔2026〕23号

关于张集煤矿地面水文观测孔补套工程项目生态环境影响报告表的批复

淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿 ：

你公司报送《张集煤矿地面水文观测孔补套工程项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查研究后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施、生态保护措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，原则同意该项目按照安徽思科环境系统工程技术有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

张集煤矿地面水文观测孔补套工程项目位于凤台县岳张集镇，项目总投资1630万元，其中环保投资75万元，占总投资的4.6%。项目建设规模及内容包括：本工程共设计2个施工场地，设计水文孔9个，钻探总工程量9316m，1#场地设计5个水文长观孔(分别命名为东一O2、东一C3Ⅲ、东一C3Ⅱ、东一C3Ⅰ、东一SY孔），设计钻探工程量4945m，设计抽水试验5次；2#场地设计水4个文孔(分别命名为西三下O2、西三下C3Ⅲ、西三下C3Ⅰ、西三下SY孔）设计钻探工程量4371m，设计抽水试验4次。工程施工内容包括钻探、取芯、测井、抽水试验、土工试验、技术分析和总结等。

本项目已经淮南市凤台县发展和改革委员会备案，项目代码：2604-340421-04-05-767944。未经同意不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国生态环境法典》的有关规定办理相关手续。

- 二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

- 大气污染控制措施。项目施工期严格按照《淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《淮南市扬尘污染防治条例》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》要求做好扬尘污染防治措施，落实“六个百分百”。施工扬尘采取洒水抑制措施；施工物料输送及堆场采取篷布遮盖，对施工车辆和机械加强管理，选用环保型施工机械设备，减少机械尾气对周边环境的影响。施工期扬尘执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中的限值要求。项目运营期无废气产生。

（二）水污染防治措施。职工生活污水经临时建设的化粪池预处理后，定期用吸污车运送至张集煤矿生活污水处理站处理。钻井泥浆经振动筛、除砂器处理后大部分可循环利用，少部分因性能不合格而会被废弃进入废浆池中作为固废处置，无钻井废水产生。车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环利用。

（三）噪声污染防治措施。合理安排施工时间，选用低噪设备，车辆限速禁鸣，设备进行定期保养和维护，确保其处于良好工作状态。

（四）固废污染防治措施。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。废泥浆暂存于废浆池中，施工完成后交第三方公司综合利用。振动筛、除砂器筛出的岩屑暂存于场地砂池中，自然干化交第三方公司综合利用。废包装袋交由第三方公司进行综合利用。施工期产生的废润滑油、废含油抹布手套等暂存于施工现场的危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（五）生态环境保护措施。项目施工严格控制施工活动范围，减少项目占地影响，施工时做好水土保持防护措施，以防雨水冲刷造成水土流失。施工结束后，按照已批复的土地复垦方案进行土地复垦，恢复场地原状。

（六）项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理，有关本项目环境影响减缓措施，按《报告表》要求及专家函审意见认真落实。

三、环境管理要求

项目建设不得占用生态红线，需符合国土规划、安全、消防等部门要求。项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、环评执行标准

1.环境空气及废气排放

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准。

项目施工扬尘等无组织粉尘执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811—2024）中厂界大气污染物无组织监控浓度限值要求。

2.地表水和污水排放

项目所在区域主要地表水体为西淝河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

项目施工期生产废水循环利用不外排，施工期人员生活污水排入张集煤矿生活污水处理站处理。

3.声环境及噪声排放

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

4.固体废弃物

项目施工期强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，一般工业固废做到综合利用和及时清运，危险废物委托有资质的单位处置。一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。

抄送：凤台生态环境保护综合行政执法大队，安徽思科环境系统工程技术有限公司。

淮南市凤台县生态环境分局 2026年9月28日印发

五、请凤台生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工期环保监管工作。

2026年9月28日