附件：1

市政消火栓建设项目验收单

| 项目基本情况 |  | 项目名称（地址） | XX市政消火栓建设项目（凤台县城关镇XX路与XX路交口向西XX米） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设单位 |  |  |
| 项目建设主体单位自评情况（项目建设、设计、施工、监理等单位） |  |  |  |  |
| 建设项目验收内容 |  |  |  | 验收情况 |
| 1 | 消火栓的规格、型号 |  |  |  |
| 2 | 消火栓安装位置 |  |  |  |
| 3 | 消火栓压力 |  |  |  |
| 4 | 消火栓防冻保温材料的质量、性能 |  |  |  |
| 5 | 栓口安装高度允许偏差（±20mm） |  |  |  |
| 6 | 消火栓稳定牢固性 |  |  |  |
| 7 | 消火栓栓体垂直度 |  |  |  |
| 8 | 其他验收情况 |  |  |  |
| 验收情况综合评定 |  |  | £合格 £不合格 |  |
| 各部门验收意见 |  | 年 月 日 |  |  |